Torzym, 28.07.2017 r.

Znak sprawy: 8/kolektory słoneczne /17

Informacja z zebrania Wykonawców/wizji lokalnej

ustalonego na dzień 27 lipca 2017 r. godz. 11:00

w związku postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.

„Termomodernizacja budynków 2, 3 i 4 oraz 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, Izbę Przyjęć i Pracownie Diagnostyczne – II etap”.

Zamawiający w dniu 21.07.2017 r., na podstawie art. 38, ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyznaczył termin zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej. Zebranie odbyło się w zaplanowanym terminie i miejscu. Lista obecności Wykonawców na zebraniu pozostaje w załączeniu do niniejszej informacji.

W trakcie zebrania przeprowadzono wizję lokalną terenu i obiektów objętych przedmiotem zamówienia.

Po przeprowadzonej wizji spisano pytania od Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczone zostały przedmiotowe pytania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1:**

**Czy w zakres robót branży budowlanej wchodzi skucie glazury oraz wytynkowanie ścian i wykonanie powłoki malarskiej w tych miejscach? - dotyczy pomieszczenia węzła cieplnego.**

Odpowiedź:

Tak, zakres robót branży budowlanej obejmuje skucie glazury oraz wytynkowanie ścian i wykonanie powłoki malarskiej w tych miejscach - dotyczy pomieszczenia węzła cieplnego.

**Pytanie 2:**

**Czy po rozbiórce basenów pralniczych należy zamurować otwory ścienne? - dotyczy pomieszczenia węzła cieplnego.**

Odpowiedź:

Tak, po rozbiórce basenów pralniczych należy zamurować otwory ścienne - dotyczy pomieszczenia węzła cieplnego.

**Pytanie 3:**

**Czy w zakres robót wchodzi oczyszczenie i pomalowanie rur wchodzących w skład instalacji wewnętrznych? - dotyczy pomieszczenia węzła cieplnego.**

Odpowiedź:

Tak, zakres robót obejmuje oczyszczenie i pomalowanie rur wchodzących w skład instalacji wewnętrznych. Zamawiający informuje, że malowanie rur należy wykonać farbą olejną w kolorze szarym.

**Pytanie 4:**

**Czy przy wymianie stolarki okiennej należy przewidzieć montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych -dotyczy pomieszczenia węzła cieplnego.**

Odpowiedź:

Tak, przy wymianie stolarki okiennej należy przewidzieć montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Zamawiający informuje, że parapety wewnętrzne należy wykonać z płytek kamieni sztucznych, natomiast parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym. W zakres wymiany stolarki okiennej wchodzi również wyprawienie i pomalowanie ościeży i krat.

**Pytanie 5:**

**Czy zakres robót obejmuje demontaż kanałów nieczynnej wentylacji mechanicznej? - dotyczy pomieszczenia węzła ciepłowniczego**.

Odpowiedź:

Tak, zakres robót obejmuje demontaż kanałów nieczynnej wentylacji mechanicznej

**Pytanie 6:**

**Czy można wykorzystać istniejące w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego elementy kanalizacji?**

Odpowiedź:

Tak,można wykorzystać istniejące w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego elementy kanalizacji, pod warunkiem wcześniejszego sprawdzenia ich drożności. Pozostałe elementy należy zdemontować/zabezpieczyć.

**Pytanie nr 7:**

**Czy do pomalowania pomieszczenia węzła ciepłowniczego należy zastosować farbę emulsyjną i w jakim kolorze?**

Odpowiedź:

Tak, do pomalowania pomieszczenia węzła ciepłowniczego należy zastosować farbę emulsyjną, w kolorze białym.

**Pytanie 8:**

**Czy zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni kostki granitowej po wykonaniu kanału ciepłowniczego?**

Odpowiedź:

Tak, po wykonaniu kanału ciepłowniczego obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej.

**Pytanie 9:**

**Czy do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego zbiorników ciepłej wody użytkowej (podlegające dozorowi)?**

Odpowiedź:

Tak, do obowiązków Wykonawcy będzie należeć przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego wszystkich elementów instalacji podlegających nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

Na tym informację z zebrania wykonawców zakończono.

Informacja podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego - www.szpitaltorzym.pl

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Sporządził:

Damian Nowaczyk

Zatwierdził

Tomasz Pisarek

Dyrektor ds. Administracyjno-gospodarczych

i Inwestycji