## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 2.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Minisonda USG wraz z centralą USG Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Sonda mechaniczna skanująca w zakresie 20MHz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Średnica końcówki sondy 2,6mm, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduł napędzający radialne mini sondy ultrasonograficzne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Centrala USG współpracująca z mini sondami USG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk nożny do sterowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość montażu zestawu na wózku endoskopowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia do monitora medycznego lub widoprocesora endoskopowego jako 2 źródło obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja z systemem archiwizacji dowolnego producenta – przekazywanie obrazów badań | TAK |  | Bez punktacji |
| II. | Szkolenia oraz dokumenty |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem medycznym dostawca zapewni szkolenia aplikacyjne dla personelu medycznego z obsługi minisond w miejscu instalacji w ilości 2 dni roboczych (2x 8h) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje dostarczonych urządzeń w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikaty dopuszczające dla wyrobów medycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Paszporty sprzętu medycznego | TAK |  | Bez punktacji |
| III. | Gwarancja |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na cały dostarczony sprzęt 36 m | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy techniczne min raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji uwzględnione w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis techniczny w czasie trwania gwarancji – czas reakcji do 48h | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku czasu naprawy przekraczającym 5 dni dostarczenie sprzętu zastępczego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca gwarantuje kompatybilność wszystkich dostarczonych elementów wyposażenia pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji na cały dostarczony sprzęt 36 m | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy techniczne min raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji uwzględnione w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.