11/sprzęt medyczny/17                                                                                     Torzym, 16.11.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie danych w formularzu parametrów technicznych.

Otóż pytanie pierwsze do Pakietu nr 10.1 dotyczyło dopuszczenia szerokości szafki o wymiarach 500 mm.

W zestawieniu parametrów został dopuszczony zapis do do pierwszego parametru, co wg nas jest długością szafki (+/-100mm).

Zamawiający nie sprecyzował nazw parametrów.

Zadając pytanie dotyczące szerokości szafki Wykonawca miał na myśli drugi parametr, gdyż tak zazwyczaj są one określane (długość x szerokość x wysokość).

Proszę o informację, czy Wykonawca może przyjąć iż parametr szerokości szafki tyczy się drugiego podanego przez Zamawiającego, tj. chcielibyśmy zaproponować wózek o szerokości (bądź inaczej głębokości) 500 mm zamiast 450mm.

Odp.: Wykonawca powinien przyjąć, iż parametr szerokości szafki tyczy się drugiego podanego przez Zamawiającego. Zamawiający dokonuje zmiany parametru szerokości z 450mmm na 450 mm ± 100mm i tym samym dopuszcza wózek o szerokości (bądź inaczej głębokości) 500 mm.

Pytanie nr 2

Ponadto SIWZ zawiera dwie błędne informację dotyczące składania oferty częściowej.

W punkcie 4.3 zamawiający dopuszcza składnie oferty częściowej, natomiast w punkcie 9.2 nie dopuszcza składania ofert częściowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 odrębnych niezależnych zadań. Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w ten sposób, iż usuwa z treści SIWZ pkt.9.2. a jako wiążący pozostawia ( zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu) zapis punktu 4.3. SIWZ, tj.:

4.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot  zamówienia   podzielony   jest   na  11 części,   zwanych  dalej  zadaniami.  Zamawiający  dopuszcza   możliwość   składania   ofert   częściowych   na   każde  z 11 zadań.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu