## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 11

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Fantom do szkoleń resuscytacji (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Monitor czynności resuscytacyjnych | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zasilanie manekina napięciem bezpiecznym pozwalające na zachowanie pełnej mobilności | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wbudowany w manekin układ do bezprzewodowej komunikacji WiFi i Bluetooth | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie komputerowe do rejestracji prowadzonych ćwiczeń i ich oceny wraz z licencją | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Symulacja i kontrola tętna na tętnicy szyjnej z obu stron | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Poprawna anatomicznie budowa pozwalająca na realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy i uniesienie podbródka | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na realistyczny trening wentylacji i masażu serca, realistyczną głębokość ucisku, realistyczny opór klatki piersiowej, unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wentylacja metodą usta-usta, usta-nos lub za pomocą worka samorozprężalnego | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar objętości wdmuchiwanego powietrza | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar częstości wentylacji | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Elektroniczna kontrola miejsca uciśnięć klatki piersiowej | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar głębokości ucisku | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar relaksacji | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar częstości ucisku | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja poprawnej wentylacji z regulacją głośności | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja za dużej objętości wentylacji z regulacją głośności | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wbudowany zegar pozwalający na pomiar czasu trwania ćwiczenia | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Raport w postaci podsumowania wykonywanej resuscytacji | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Procentowa ocena wykonywanego masażu serca i wentylacji | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Podsumowanie z informacją o popełnionych błędach resuscytacji | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Standardy resuscytacji zgodne z wytycznymi 2015 | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Sygnalizacja na manekinie poprawnego umieszczenia elektrod na klatce piersiowej | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Uruchamianie sekwencji szkoleniowej AED dopiero po otrzymaniu automatycznego sygnału zwrotnego z manekina po naklejeniu elektrod we właściwym miejscu na klatce piersiowej | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wymienne drogi oddechowe i część twarzowa | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy do pełnej postaci o kończyny urazowe | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Walizka lub torba na manekin i akcesoria | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Przystawka do nauki defibrylacji z użyciem klasycznego defibrylatora | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.