## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 10.1.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Stolik anestezjologiczny (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 2szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej, ze stali proszkowo malowanej lub wykonany z tych materiałów w dowolnej konfiguracji O wymiarach 600 mm (+/-100 mm) x 450 mm (+/-100 mm) x 1500 mm (+/- 200 mm) na postawie jezdnej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wysuwany dodatkowy blat | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | 2 szuflady o wysokości 100mm | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | 2 szuflady o wysokości 150mm | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | 1 szuflada o wysokości 200mm | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Nad blatem roboczym uchwyt na plastikowe pudełka | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | 5 plastikowych pudełek o wymiarach 120mm (szer.) x 155mm (wys.)x 140mm (głęb.) (+/- 30mm głębokość) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | 4 plastikowe pudełka o wymiarach 150mm (szer.) x 205mm (wys.)x 180mm (głęb.) (+/- 40mm głębokość) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zawieszany koszyk o wymiarach o wymiarach 200mm (szer.) (+/- 160mm) x 100mm (wys.)(+/- 50mm)x 300mm (głęb.) (+/- 210mm) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny, | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.

( data i czytelny podpis wykonawcy )

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 10.2.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Stolik zabiegowy (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | stelaż ze stali kwasoodpornej, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanej tacy, | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Szuflada ze stali kwasoodpornej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | W połowie wysokości wózka półka wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | półka koszowa w dolnej części wózka ze stali | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wymiary całkowite [mm]: 805 x 430 x 890 | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny, | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.

( data i czytelny podpis wykonawcy )