## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 4

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Holter ABPM (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 2szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Metoda pomiaru – oscylometryczna. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia 0 do 300 mm Hg. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zapis danych na karcie pamięci lub do wewnętrznej pamięci rejestratora. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Rejestrator wyposażony w wyświetlacz graficzny LCD | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar na żądanie – przycisk. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gniazdo zewnętrzne USB do komunikacji z PC poprzez kabel USB. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Etui na rejestrator z paskiem. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | W komplecie z każdym rejestratorem: - kabel połączeniowy USB, - zestaw baterii lub akumulatorów z ładowarką, - 2 mankiety dla dorosłych (rozmiar średni z przewodem i rozmiar duży z przewodem), | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego programem „Holcard CR-07” firmy Aspel | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie współpracujące z systemami operacyjnymi Windows XP i 7. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Termin obowiązywania gwarancji : 1. w przypadku naprawy sprzętu ulega przedłużeniu o czas naprawy o ile ten trwał powyżej 2 dni roboczych 2. w przypadku wymiany sprzętu biegnie od nowa od daty wymiany. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 4-krotnej (i więcej) awarii tego samego istotnego elementu/podzespołu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych i oprogramowania przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | W okresie gwarancji przynajmniej jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Instalacja urządzenia w cenie oferty | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Instrukcja serwisowa i obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Montaż urządzeń wraz z przeszkoleniem personelu/protokół odbioru. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.