## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 5

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Holter EKG (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 2szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zapis 3-kanałowy minimum 24 godzinny. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zapis danych na karcie pamięci lub do wewnętrznej pamięci rejestratora. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Rejestrator wyposażony w wyświetlacz graficzny prezentujący zapis EKG lub podgląd (w czasie rzeczywistym) na ekranie komputera rejestrowanego sygnału EKG. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Rejestracja zdarzeń pacjenta – przycisk. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kabel EKG łączony z rejestratorem za pomocą złącza (np. RS) umożliwiającego wymianę kabla na płaszczyźnie oddziału/pracowni – do każdego rejestratora. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Etui na rejestrator. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pakiet startowy do każdego rejestratora: - elektrody jednorazowe 50 szt. - zestaw akumulatorów z ładowarką . | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego programem „CardiScan Premier 11” firmy Oxford | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie współpracujące z systemami operacyjnymi Windows XP i 7. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Termin obowiązywania gwarancji : 1. w przypadku naprawy sprzętu ulega przedłużeniu o czas naprawy o ile ten trwał powyżej 2 dni roboczych 2. w przypadku wymiany sprzętu biegnie od nowa od daty wymiany. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 4-krotnej (i więcej) awarii tego samego istotnego elementu/podzespołu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych i oprogramowania przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | W okresie gwarancji przynajmniej jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Instalacja urządzenia w cenie oferty | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Instrukcja serwisowa i obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Montaż urządzeń wraz z przeszkoleniem personelu/protokół odbioru. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.

( data i czytelny podpis wykonawcy )