## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 7

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Waga medyczna (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Waga medyczna z legalizacją, podłogowa z elektronicznym wyświetlaczem i dużej dokładności pomiaru do zastosowania w przychodniach i szpitalach | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Klasa dokładności: III (3) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Nośność: 200 kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Podziałka: 200 g | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Waga własna: 4 kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zasilanie: baterie | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.): 320 x 60 x 360 mm (+/- 15mm w każdej płaszczyźnie) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Funkcja: automatyczne wyłączanie, włączanie przez nastąpnięcie, do mobilnego mierzenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | CE 0109, CE 0123 | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru na wszystkie dostarczone urządzenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.