13/materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, majtki i rękawice/17                        Torzym, 03.01.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 13/materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, majtki i rękawice/17, Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i rękawic

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu 100mb?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza gazę w opakowaniu 100mb.

Zadanie nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przylepce w rozmiarze 3x75mm?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza przylepce w rozmiarze 3x75mm.

Zadanie nr 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu 2x500szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza kompresy w opakowaniu 2x500szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie nr 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą?

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza opaskę dzianą.

Zadanie nr 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 6x8cm.

Zadanie nr 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm ze ściętymi brzegami?

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10x12cm ze ściętymi brzegami.

Zadanie nr 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x15?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 10x15.

Zadanie nr 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x25 z wkładem chłonnym w centralnej części?

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 10x25 z wkładem chłonnym w centralnej części.

Zadanie nr 6, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie protein  ok. 89µg/g?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 6, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie protein  ok. 79µg/g?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych pudrowanych  o powierzchni gładkiej?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 6, pozycja nr 3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wyceny za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wyceny za opakowanie a’100szt 
z odpowiednim przeliczeniem ilości w zadaniu nr 6, pozycji nr 3 i 4.

Zadanie nr 7, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic a’200szt (XS-L)  oraz a’180szt ( XL) 
z wykonaniem wyceny za opakowanie a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 7, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wyceny za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 8, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wyceny za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 8, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 290mm, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp.:  Tak.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu