13/materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, majtki i rękawice/17                        Torzym, 05.01.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 13/materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, majtki i rękawice/17, Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i rękawic

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 2

Poz.2,3,11,12

Czy zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu?

Odp.: Nie.

Poz.2,3,4

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.9,10,11,12

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.5

Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odp.: Tak.

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odp.: Tak.

Czy zamawiający dopuszcza gazę w składce 17 nitkową, niejałową, 90 cm x 100 m ?

Odp.: Tak.

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.15-18

Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu