PN/1/2018

Torzym, 16.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Dotyczy przedmiotu zamówienia -  pakiet 17.

- Czy Zamawiający wymaga aby nebulizator wytwarzał  nie mniej niż 74 %  cząsteczek  o wielkości  od 2 do 5 mikronów przy przepływie gazu nośnikowego 8 litrów/ min?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy SIWZ i projektu umowy:

- Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie z formularza oferty zadań, na które wykonawca nie składa oferty? Zgoda na powyższe spowoduje zmniejszenie objętości ofert.

Odp.: Tak.

- Dotyczy §8 ust. 12 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r..

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Dotyczy §9 ust. 1 projektu umowy:

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę do 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy częściowej lub zareklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Dotyczy §5 ust. 3 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w ofercie Wykonawcy po bezskutecznym upływie termin, nie krótszego niż 7 dni, u wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do realizacji umowy.”.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 projektu umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu