PN/1/2018

Torzym, 16.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 4

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr.4 pozycji nr 1-3,5-7,21-22,28,32-34,37-39,48,45-47,49-50,52,55,60-61 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 4A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.4

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny, ponieważ w wymaganiach SIWZ w załączniku asortymentowo-cenowym została podana nazwa handlowa? Podczas przygotowywania postępowanie zamawiający nie może zawrzeć konkretnych producentów ( lub nazw handlowych), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dlatego wnioskujemy o dopuszczenie produktów równoważnych. Jeżeli specyfika przedmiotu zamówienia wymaga konkretnego produktu , to zamawiający ma obowiązek dopuścić możliwość zaoferowania materiałów równoważnych, co wiąże się ze wskazaniem jakie cechy lub parametry będą traktowane jako równoważne.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

Czy zamawiający oczekuje Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek?

Odp.: Zamawiający oczekuje aparatu do przygotowywania i pobierania leków z pojemników i do wstrzykiwań.

Wnioskujemy o wskazanie parametrów oraz cech w poz.4 dla Aparatu do przygotowywania i pobierania leków z butelek?

Odp.: Zamawiający oczekuje ergonomicznych kolców do wyjmowania z pojemników infuzyjnych i do wstrzykiwań o poniższych cechach:

- smukły, krótki kolec do wkłuwania zapewniający bezproblemowe przekłuwanie grubych wtyczek

- łatwe otwieranie i zamykanie za pomocą jednej ręki dzięki centralnie umieszczonemu uchwytowi na trzpień ze zintegrowanym, szczelnym zapięciem zatrzaskowym 
z kodowaniem kolorami

- płynne usuwanie i wtryskiwanie oraz ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym przez zintegrowaną membranę wentylacyjną

- kształtowanie pozwala na bezproblemowe, stabilne połączenie ze strzykawką do pobierania próbek

- Luer

Poz.21

Czy zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu typu wąsy o długości 200 cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.22

Czy zamawiający dopuści dren do podawania tlenu o długości 200 cm?

Odp.: Tak.

Poz.28

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp.: Tak.

Poz.34

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp.: Nie.

Poz.37

Czy zamawiający odstąpi od wymogu nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu, nie ma to wpływu na cechy użytkowe oraz jakość towaru, a pełną identyfikację producenta umożliwia opakowanie zbiorcze?

Odp.: Nie.

Poz.48

Czy zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu 2l, z drenem 90 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące zapisów podanych przy opisie sterylnego worka na mocz ( w pozycji nr 43).

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane zbiorcze 10 szt, z przeliczeniem?

Odp.: Tak.

Poz.49

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp.: Tak.

Poz.55

Czy zamaiwający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 8

Poz.1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret o gramaturze 16 g/m2?

Odp.: Nie.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp.: Tak.

Poz.2

Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odp.: Tak.

Poz.3

Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp.: Tak.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odp.: Tak.

Poz.4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp.: Nie.

Poz.5

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną trójwarstwową, wysokobarierową, na gumkę, wykonaną z włókniny polipropylenowej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

POz.7

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp.: Tak.

Poz.10

Czy zamawiający dopuści podkład podfoliowany , na rolce, folia-papier, rozmiar 60 cm x 50 m, perforacja co 40 cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.8

Czy zamawiający dopuści podkład j.u. o wymiarach 170 cm x 80 cm, o grubości 13 mikronów i chłonności 300 ml?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.9

Wnosimy o sprecyzowanie co oznaczają „wymiary standardowe” , tzn. prosimy o podanie parametrów jakie oczekuje zamawiający.

Odp.: 100CM X 140CM

Czy zamawiający dopuści wymiary 100 cm x 140 cm?

Odp.: Tak.

Poz.11

Czy zamawiający wydzieli pozycję  do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu?

Odp.: Nie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu