PN/1/2018

Torzym, 19.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp:

Zadanie nr 12

- Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 Zadania nr 12  dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania nr 12  dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych o średnicy cewnika 2,0mm i średnicy szczotki 3mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania nr 12  dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy cewnika 1,6mm i średnicy szczotki 3mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu