PN/1/2018

Torzym, 19.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 13, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o możliwość przystąpienia do tego zadania na poszczególne pozycje.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 13, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do oddzielnego zadania ustników jednorazowych, co pozwoli nam na złożenie Państwu korzystnej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 14, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotek o dł. 180cm lub 230cm i śr. szczoteczek 3mm do kanału 2.0.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 14, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotek o dł. 230cm i śr. szczoteczek 6mm.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 14, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 180cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 14, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków z igłą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu