PN/1/2018

Torzym, 19.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pakiet nr 10 poz. 5

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie papieru kompatybilnego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.

Pakiet nr 10 poz. 5

Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie jakości wydryku HD, S?

Odp.: Jakość wydruku S.

Pakiet nr 10 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier EKG AT-10 210x140x250 kartek  z przeliczeniem ilości szt. Pozostałe parametry bez zmian ?

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza papier EKG AT-10 210x140x250 kartek  z przeliczeniem ilości szt. Jednocześnie Zamawiający prostuje odpowiedź udzieloną dnia 16.02.2018 r. i zamieszczoną na stronie www.szpitaltorzym pn. 9. Wyjaśnienia treści SIWZ ( pytanie ostatnie) w ten sposób, 
iż unieważnia jej treść i nadaje jej nowe brzmienie tj.:

Pakiet nr 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 210x140x250 z przeliczeniem na 48szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru do EKG o rozm. 210x140x250 
z przeliczeniem na 48szt.

Pakiet nr 11 poz. 1

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrody dla dorosłych o wymiarach 32x41 mm spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 11 poz. 2

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrod na piance z żelem stałym  dla dorosłych do holtera

o wymiarach 55x41mm z przecięciem i otworem do przełożenia przewodu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w elektrody.

Pakiet nr 11 poz. 2

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrod na piance z żelem stałym  dla dorosłych do holtera o wymiarach 56x42 mm z przecięciem i otworem do przełożenia przewodu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w elektrody.

Pakiet nr 11 poz. 1,2

Proszę Zamawiającego o poduszczenie zaoferowania ceny netto elektrod w opakowaniu po 50 szt.

z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu