PN/1/2018

Torzym, 19.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie 1 do UMOWY

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do umowy? W takiej lub innej formie ?

„Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień każdorazowo na wartość minimum 300 złotych netto.” ? Taki zapis umożliwi Wykonawcom zaproponowanie Zamawiającemu niższych cen w każdym pakiecie. Koszty przygotowania paczki i koszty dostawy przy małych zamówieniach znacząco wpływają (zwiększają) cenę ostateczną każdego produktu. Wykonawcy kalkulując cenę ostateczną, bazując na minimum zakupowym na poziomie 300 złotych netto, będą mogli obniżyć koszty dostaw (kalkulując mniejszą ich liczbę w trakcie roku).

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 zadania 10 poz. 5

Prosimy o podanie przez Zamawiającego czy ma być to papier Sony 110S,HD,HG? Oraz czy papier ma być oryginalny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza papier oryginalny oraz kompatybilny o jakości S.

Pytanie 3 zadanie 10 poz.2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego wymiaru papieru oczekuje 210 x 25 czy

210 x 40 ?

Odp.: Zamawiający oczekuje papieru o rozm. 112 x 25 z nadrukiem.

Pytanie 4 zadanie 10 Poz 8

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach AT-10 210x140x250 ?

Odp.: Tak.

Pytanie 5 Zdanie 10 Poz. 9

Czy wymaga papieru z nadrukiem czy bez nadruku ?

Odp.: Z nadrukiem.

Pytanie 6 zadanie 10  Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy papier ma mieć wymiary

110 x 10 czy 110x 14 ?

Odp.: 110 x 10

Pytanie 7 zadanie 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrode w rozmiarze 32 x 41mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 zadanie 11 poz.2

Czy Zamawiający dopuści elektrode w rozmiarze 35 x 55 z żelem ciekłym? Reszta parametrów jak 
w SIWZ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania 9 zadanie 11 poz 8

Czy Zamawaijaacy dopuści żelpol holter 250 g ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu