PN/1/2018

Torzym, 14.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 10 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego rozmiaru papieru: szerokość rolki i długość.

Odp.: Zamawiający wymaga papieru o rozmiarze: 112 x 25 z nadrukiem.

Zadanie nr 10 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czułości wymaganego papieru: S, HD . Czy   Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny czy też oczekuje papieru oryginalnego.

Odp.: Zamawiający wymaga czułości S. Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny oraz papier oryginalny.

Zadanie nr 10 poz. 6,9

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje papieru z nadrukiem czy bez.

Odp.: Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.

Zadanie nr 11 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza elektrody pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu