PN/1/2018

Torzym, 20.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

I. Dot. Załącznika nr 2 – formularz cenowy – Zadanie nr 23 - Akcesoria zużywalne do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu

Pyt. 1

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że w posiadaniu Zamawiającego jest wstrzykiwacz kontrast Nemoto Smart Shot Alpha, a nie Nemoto Dual Shot Alpha, w związku, z czym jeśli Zamawiający będzie stosował wkłady do wstrzykiawacza Smart Shot, prosimy o odpowiednie sprostowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Pyt. 3

Czy w pozycji nr 3 w pakiecie nr 23 Zamawiający będzie wymagał, alternatywnie czy dopuści zestaw do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilnego z posiadanym przez Zmawiającego wstrzykiwaczem Nemoto Smart Shot Alpha składającego się z:

1 x wkład o pojemności 200ml

1 x złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości do 375 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego

1 x złącze szybkiego napełniania „J”.

Zestawy aprobowane przez autoryzowany serwis wstrzykiwaczy firmy NEMOTO?

Odp.: W odpowiedzi na pytania nr 1 i 3 Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 zadanie nr 23 pkt. 3 w następujący sposób:

„Zestaw wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami NIEMOTO SMART SHOT Alpha: wkład o pojemności 200 ml + złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 350 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego+ostrze typu Spike – Zamawiający dopuści zestaw do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilnego z posiadanym przez Zmawiającego wstrzykiwaczem Nemoto Smart Shot Alpha składającego się z:

1 x wkład o pojemności 200ml

1 x złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości do 375 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego

1 x złącze szybkiego napełniania „J”.

Zestawy aprobowane przez autoryzowany serwis wstrzykiwaczy firmy NEMOTO

Pyt.2

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że wskazany przez Zamwiajacego automatyczny wstrzykiwacz kontrastu (Nemoto Smart Shot Alpha) jest wciąż jeszcze objęty gwarancją producenta. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający będzie wymagać od Wykonawców zaoferowania w Zadaniu nr 23 akcesoriów do wstrzykiwacza kontrastu NEMOTO, które są aprobowane przez producenta wstrzykiwacza i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, w pełni kompatybilne i które nie powodują usterek w działaniu wstrzykiwacza podczas jego eksploatacji ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji producenta, ani też gwarnacji/rekojmi udzielanych standardowo po jakichkolwiek działaniach serwisowych dotyczących wstrzykiwacza?

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od wykonawców zaoferowania akcesoriów do strzykawki NEMOTO, które są w pełni KOMPATYBILNE z modelem wstrzykiwacza, jaki Zamawiający eksploatuje (kompatybilność potwierdzona stosownym oświadczeniem producenta urządzenia i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego), czyli akcesoriów, które pozytywnie przeszły stosowne próby i testy, jakim były poddane przez producenta stosowanych urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, a więc nie spowodują usterek w działaniu aparatu,                    ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji i rękojmi, udzielonych na wstrzykiwacz NEMOTO, po prowadzonych naprawach, przeglądach i innych działaniach serwisowych.

W przypadku gdy Zamawiający dopuszcza zamienniki zaoferowanych produktów wnosimy o żądanie od Wykonawców następujących oświadczeń:

1. że zaproponowany produkt wykazuje w 100% cechy produktu oryginalnego (dotyczy składu fizyko- -chemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania),

2. że oferowany produkt jest w 100% kompatybilny, z NEMOTO Smart Shot Alpha (do potwierdzenia przez producenta urządzenia lub autoryzowanego przedstawiciela serwisowego),

3. że Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnych napraw strzykawki NEMOTO Smart Shot Alpha i eliminacji usterek w jej działaniu, jeżeli konieczność naprawy lub usunięcia usterki będzie wynikiem zastosowania zamiennika produktu oryginalnego. Stan faktyczny czy uszkodzenie/usterka wstrzykiwacza jest wynikiem zastosowania zamiennika produktu oryginalnego czy błędu personelu obsługującego rozstrzygać będzie raport producenta wstrzykiwacza lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

Uprzejmie informujemy, że stosowanie materiałów eksploatacyjnych nieautoryzowanych firm                                                     i nieapropobowanych przez producenta i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego może mieć bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo pacjenta lub użytkownika końcowego, tj. może – w wyniku ich stosowania - zaistnieć incydent medyczny. Mogą również wystąpić problemy eksploatacyjne i serwisowe, które są wprost połączone z używaniem innych akcesoriów jednorazowych niż zalecane, takie jak: brak rozpoznania nieautoryzowanych wkładów przez wstrzykiwacz kontrastu, uszkodzenia elementów elektronicznych, niekontrolowane zalania, wycieki.

Używanie nieautoryzowanych materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu NEMOTO dostarczanych przez nieautoryzowane podmioty może negatywnie wpłynąć na pracę całego wstrzykiwacza                      i spowoduje automatyczne unieważnienie zapisów gwarancyjnych i serwisowych, w szczególności w tym zakresie, w którym zostały one naruszone przez Zamawiającego poprzez stosowanie niewłaściwych materiałów. Używanie akcesoriów innych niż aprobowane przez NEMOTO i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, może także w znacznym stopniu zwiększyć koszty napraw wstrzykiwacza, w szczególności, gdy gwarancja na posiadany wstrzykiwacz kontrastu wygasła lub została cofnięta.

Informujemy również, że w przypadku prowadzenia eksploatacji wstrzykiwacza NEMOTO z wykorzystaniem akcesoriów nieznanych, nieautoryzowanych przez producenta NEMOTO i/lub autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, odpowiedzialność finansową, merytoryczną i cywilno-prawną za stan techniczny  i za prawidłowe działanie wstrzykiwacza kontrastu oraz za ich wpływ na bezpieczeństwo osób trzecich, tj. personel szpitala i badanów pacjentów oraz za wystąpienie ew. incydentu medycznego, musi ponosić Wykonawca oferujący nieautoryzowane akcesoria lub też ich producent.

Odp.: Tak, Zamawiający będzie wymagał od wykonawców zaoferowania akcesoriów do strzykawki NEMOTO, które są w pełni KOMPATYBILNE z modelem wstrzykiwacza, jaki Zamawiający eksploatuje (kompatybilność potwierdzona stosownym oświadczeniem producenta urządzenia i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego), czyli akcesoriów, które pozytywnie przeszły stosowne próby i testy, jakim były poddane przez producenta stosowanych urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, a więc nie spowodują usterek w działaniu aparatu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji i rękojmi, udzielonych na wstrzykiwacz NEMOTO, po prowadzonych naprawach, przeglądach i innych działaniach serwisowych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu