PN/1/2018

Torzym, 20.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie 18 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie klasy maski medycznej: Czy Zamawiający oczekuje maski o klasie  FFP2 czy też  FFP3? W opisie przedmiotu zamówienia widnieją obydwa zapisy.

Odp.: Zamawiający oczekuje masek o klasie FFP2.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu