PN/1/2018

Torzym, 14.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie 4, pozycja 7- Czy zamawiający dopuści strzykawkę- 100ml z jedną skalą nieprzeciwległą, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Odp.: Nie.

Zadanie 4, pozycja 10- Czy zamawiający dopuści Igły w rozm. 0,45x22 op. 100 szt.?

Odp.: Nie.

Zadanie 4, pozycja 23- Czy zamawiający dopuści przewód tlenowy 4,26 m dren łączący reduktor tlenowy z maską?

Odp.: Tak.

Zadanie 4, pozycja 30- Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z miękkim koniuszkiem ściętym pod kątem 45 stopni, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Odp.: Tak.

Zadanie 4, pozycja 43- Czy zamawiający dopuści worek na mocz sterylny 2l , dren o dł. 90 cm , pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Odp.: Nie.

Zadanie 4, pozycja 56 d- Czy  zamawiający dopuści strzykawkę j.u. 2-częsciową 20ml. Pakowana po 70-80 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie 8, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści czepek okrągły damski typu beret pielęgnacyjny 
o gramaturze 20g/m2?

Odp.: Nie.

Zadanie 8, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny trójwarstwowej typu sms, jałowy gramatura 35g/m2 , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Tak.

Zadanie 8, pozycja 5-Czy Zamawiający wymaha maski o skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99,99%?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 8, pozycja 5- Czy Zamawiający oczekuje masek klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 8, pozycja 8- Czy zamawiający dopuści podkład jednorazowego użytku nieprzemakalny dwuwarstwowy rozm. 180x90 , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Tak.

Zadanie 8, pozycja 10- Czy zamawiający dopuści podkład na rolce preferowany co 38 cm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Tak.

Zadanie 18, pozycja 3- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie  pozycji 3 z zadania 18  do osobnego pakietu  tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu