PN/1/2018

Torzym, 15.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie 1

Dotyczy: pakiet 23, pozycja 1

Z jakim wstrzykiwaczem ma być kompatybilny wkład opisany w pozycji 1, w pakiecie 23?

Odp.: Wkład opisany w pozycji 1 , w pakiecie 23 musi być kompatybilny ze wstrzykiwaczami NEMOTO DUAL SHOT.

Pytanie 2

Dotyczy: pakiet 23, pozycja 2

Czy Zamawiający w ramach pakietu 23, w pozycji 2 dopuści złożenie oferty na złącze niskiego ciśnienia bez trójnika i zaworku zwrotnego o wytrzymałości do 300 PSI?

Obniżenie ciśnienia do 300 PSI, które wedle naszej najlepszej wiedzy jest wystarczające w procedurach MRI/TK, pozwoli przedstawić większej ilości oferentom atrakcyjne oferty cenowe, aniżeli 
w przypadku pierwotnego zapisu.

Odp.: Tak.

Pytanie 3

Dotyczy: pakiet 23, pozycja 3

Czy Zamawiający w ramach pakietu 23, w pozycji 3 dopuści złożenie oferty na zestaw do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami NEMOTO DUAL SHOT: wkład o pojemności 200ml + złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 300 PSI bez trójnika 
i zaworku zwrotnego + ostrze typu Spike?

Pragniemy nadmienić, iż oryginalne wkłady marki Nemoto posiadają w swoim zestawie złącza 
o wytrzymałości do 300PSI.

Ponadto obniżenie ciśnienia do 300 PSI, które wedle naszej najlepszej wiedzy jest wystarczające 
w procedurach MRI/TK, pozwoli przedstawić większej ilości oferentom atrakcyjne oferty cenowe, aniżeli w przypadku pierwotnego zapisu.

Odp.: Tak.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu