PN/1/2018

Torzym, 15.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp:

Dotyczy zadania nr 4, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z duża i wygodną w użytkowaniu komorą kroplowa o długości minimum 65mm w części przezroczystej? kroplową

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z miejscem na podwieszenie drenu na zaciskaczu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z miejscem na zaciskaczu na zabezpieczenie kolca komory kroplowej po użyciu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia-papier?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kroplową bez zawartości PVC?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów pakowanych razem z workiem do ochrony podawanego leku przed światłem?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4, poz. (a,b,c,d – strzykawka 2 –częściowa)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek bez zawartości ftalanów z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym (1szt.)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4, poz. (a,b,c,d – strzykawka 2 –częściowa)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4, poz. (a,b,c,d – strzykawka 2 –częściowa)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek pakowanych z zróżnicowane, w zależności od rozmiaru, kolorystycznie opakowania jednostkowe (1szt.)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu