PN/1/2018

Torzym, 16.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pakiet 1 Poz. 1,2:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwacza ostrzowego do krwi włośniczkowej w opakowaniu zbiorczym 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze zawierające 200 sztuk.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie wystąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaoferowania ceny za 130 opakowań, a nie 130 sztuk dla pozycji 1 oraz 40 opakowań, zamiast 40 sztuk, dla pozycji 2, ponieważ standardowo nakłuwacze ostrzowe są sprzedawane jako całe opakowanie.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia dotycząca zarówno ilości sztuk w opakowaniu jak i podanej jednostki miary. Zamawiający oczekuje:

- w pozycji nr 1 – 130 opakowań , z którego każde o zawartości 200 sztuk nakłuwaczy + igły, tj. łącznie 26 000 sztuk

- w pozycji nr 2 – 40 opakowań, z którego każde o zawartości 200 sztuk nakłuwaczy + igły, tj. łącznie 8 000 sztuk

Zamawiający informuje, iż  taką ilość w obu pozycjach oszacował przy wyliczeniu wartości szacunkowej zamówienia . W związku z powyższym Zamawiający dokonuje poprawy formularza cenowego dotyczącego zadania nr 1

z:

| Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nakłuwacz ostrzowy do krwi włośniczkowej rozmiar 2,4 mm, typ nakłuwacza igła ze stali nierdzewnej x 100szt. | szt. | 130 |
| 2 | Nakłuwacz ostrzowy do krwi włośniczkowej rozmiar 2,0 mm, typ nakłuwacza ostrze ze stali nierdzewnej x 100szt. | szt. | 40 |

na:

| Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nakłuwacz ostrzowy do krwi włośniczkowej rozmiar 2,4 mm, typ nakłuwacza igła ze stali nierdzewnej x 200szt. | op. | 130 |
| 2 | Nakłuwacz ostrzowy do krwi włośniczkowej rozmiar 2,0 mm, typ nakłuwacza ostrze ze stali nierdzewnej x 200szt. | op. | 40 |

Zamawiający dopuszcza inną zawartość opakowań z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia łącznej ilości zamawianych sztuk.

Pakiet 17 Poz. 1:
1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszego połączenia zestawu dren tlenowy ma być wyposażony w kolorowe łączniki, z których jeden dedykowany do nebulizatora kodowany jest barwą dyfuzora?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 18 Poz. 3:
1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji, aby umożliwić złożenie oferty przez większe grono Wykonawców.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski, która nie jest wyrobem medycznym, w związku z czym jest objęta 23 % stawką podatku VAT.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu