PN/1/2018

Torzym, 16.02.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2018, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 1,8 mm?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem 0,1 µm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowania a’100 szt.  z przeliczeniem zamawianej ilość?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 4, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 4,26 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 7,62 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z wklejanym mankietem? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji z pakietu?

Odp.: Nie.

Pakiet nr 4, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści torebki do sterylizacji w rozmiarze 190 x 330 mm?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 4, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści torebki do sterylizacji w rozmiarze 130 x 250 mm?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 4, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu a’1 szt.?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 4, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 mm z otworem  o średnicy 7 cm?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 4, pozycja 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’90szt. z przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 4, pozycja 56a

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2ml z rozszerzeniem do 2,5ml?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 56b

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 56c

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 10ml z rozszerzeniem do 11ml?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 56d

Czy Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml z rozszerzeniem do 22ml?

Pakiet nr 4, pozycja 56d

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml w opakowaniach a’70szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 4, pozycja 57-58

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp.: Nie.

Pakiet nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2?

Odp.: Tak.

Pakiet nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonana z trzech warstw włókniny PP?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80 x 210 cm o gramaturze całkowitej 38 gr/m2 i gramaturze folii 15g/m2?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp.: Nie.

Pakiet nr 8, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 58 cm x 50 m z perforacją co 38 cm wykonany z pulpy laminowanej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maskę bez filtra w zestawie?

Odp.: Nie.

Pakiet nr 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 210x140x250 z przeliczeniem na 48szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru do EKG o rozm. 210x140x250 ale podtrzymuje ilość zamawianych sztuk, tj. 60

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu