## zad.1
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 1 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 1- Akcesoria do pobierania krwi ( nakłuwacze )
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nakłuwacz ostrzowy do krwi włośniczkowej rozmiar 2,4 mm, typ nakłuwacza igła ze stali nierdzewnej x 200szt. | op. | 130
2 | Nakłuwacz ostrzowy do krwi włośniczkowej rozmiar 2,0 mm, typ nakłuwacza ostrze ze stali nierdzewnej x 200szt. | op. | 40
RAZEM
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.2
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 2 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 2 - Filtry do koncentratorów, ssaków i nebulizatorów, ustniki do spirometrów
[7 empty] | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Filtr antybakteryjny końcowy okrągły z wkładem o średnicy 65 mm do koncentyratora De Vilbiss. | szt. | 120
2. | Filtr okrągły o zbitej strukturze grubości 14 mm i średnicy 48 mm do koncentratora De Vilbiss. | szt. | 100
3. | Filtr końcowy zewnętrzny grubości 15 mm długości 14 mm | szt. | 40
4. | Pojemnik do koncentratora na wodę destylowaną. | szt. | 150
5. | Filtr antybakteryjny-antywirusowy do ssaka średnica przyłącza węży po obu stronach 3-4 i 6-8. Długość przyłącza 26mm, średnica zewnętrzna filtra 64mm. Hydrofobowa membrana z tworzywa PTFE zabezpieczająca przed przedostaniem się płynów do ssaka. | szt. | 20
6. | Filtr powietrza do nebulizatorów Ob. Concept. | szt. | 30
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.3
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 3 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 3 - Filtry do spirometrii/bodypletyzmografu firmy Care Fusion
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Filtr antybakteryjny z ustnikiem do badań spirometrycznych wykonywanych na bodypletyzmografie firmy CareFusion | szt. | 1200
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.4
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 4 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 4 - Sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych (jednorazowy, nietoksyczny, jałowy, wolny od ftalanów DEHP opakowanie folia-papier) | szt. | 15000
2 | Aparat do przetaczania płynów światłoczułycz(jednorazow, nietoksyczny, wolny od ftalanów DEHP, jałowy) |  | 800
3 | Aparat do przetaczania krwi z odpowietrzaczem oraz zaciskiem rolkowym (jednorazowy, wolny od ftalanów DEHP, nietoksyczny, jałowy), | szt. | 400
4 | Extra Spike Plus zielony z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym ) 3mcgm | szt. | 1300
5 | Strzykawka 50ml (jednorazowa, jałowa,nietoksyczna) Luer Lock, czarna niezmywalna skala, opakowanie folia papier. | szt | 800
6 | Strzykawka- 50ml. (jednorazowa, jałowa, nietoksyczna), luer trzyczęściowa , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia papier | szt. | 100
7 | Strzykawka- 100ml. (jednorazowa, jałowa, nietoksyczna), trzyczęściowa Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesów, opakowanie blister-pack, dop. pojedyncza skala | szt. | 400
8 | Strzykawka insulinowa | szt. | 100
9 | Strzykawka- tuberkulinowa 1ml op. 100 szt. | op. | 100
10 | Igły 0,45 x 25, dop. 0,5 x 25 op. a 100 szt. | op. | 10
11 | Igły 0,6 x 25 op. a 100 szt. | op. | 10
12 | Igły 0,7 x 30 op. a 100 szt. | op. | 20
13 | Igły 0,8 x 40 op. a 100 szt. | op. | 80
14 | Igły 0,9 x 40 op. a 100 szt. | op. | 20
15 | Igły 1,1 x 40 op. a 100 szt. | op. | 20
16 | Igły 1,2 x 40 op. a 100 szt. | op. | 400
17 | Igły 0,8 x 50 op. a 100 szt. | op. | 30
18 | igły do pen rozmiary 0,3x8mm , 0,25x6 mm , 0,33x12,7mm w opakowaniu po 100 szt. | op. | 8
19 | Igły motylkowe, | szt. | 100
20 | Cewnik Foleya, rozmiar 14,16,18,20,22 (rozmiary do wyboru) jednorazowego użytku jałowy silikonowany posiadający barwny kod sterylny, opakowanie folia-papier lub folia/folia-papier | szt. | 500
21 | Cewnik do podowania tlenu przez nos jednorazowy sterylny, długość 20-22 cm. | szt. | 1000
22 | Przewód tlenowy 2,1 m (dren łączący reduktor tlenowy z maską) | szt. | 100
23 | Przewód tlenowy 3 m (dren łączący reduktor tlenowy z maską) | szt. | 100
24 | Przewód tlenowy 7,6m (dren łączący reduktor tlenowy z maską) | szt. | 50
25 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych, 16/600, 18/600. | szt. | 1400
26 | Zgłębnik żołądkowy dł. 800 mm i 1000 mm | szt. | 50
27 | Kranik trójdrożny sterylny | szt. | 100
28 | Korek do wenflonów | szt. | 500
29 | Rurka ustna- gardłowa dla dorosłych | szt. | 10
30 | Rurka intubacyjna – wykonana z medycznego PCV, mankiety wtapiane pod wysoka temperaturą bez użycia kleju, 100% bezlateksowa, atraumatyczny, miękki koniuszek ścięty pod kątem 37 stopni, min. 1 otwór Murphiego, posiadająca znaczniki głębokości, znaczniki radiacyjne, standardowy łącznik. z mankietem, rozmiary 6,5-10. | szt. | 20
31 | Rurka tracheotomijna- dla dorosłych z mankietem | szt. | 15
32 | Pęseta jednorazowego użytku, plastikowa, sterylna | szt. | 180
33 | Łopatka drewniana, laryngoryczna opakowanie 100szt | op. | 10
34 | Skalpel jednorazowego użytku sterylny r.10i11 | szt. | 250
35 | Torebki do sterylizacji, rozmiar 200 x 330mm lub 200 x 350mm, samoprzylepne op. 100 szt | op. | 1
36 | Torbki do sterylizacji, rozmiar 100x230 lub 90x250mm lub 90x230mm samoprzylepne op. 100 szt | op. | 1
37 | Ostrza do skalpelu rozmar 11, na pojedynczym ostrzu wygrawerowana nazwa producenta | szt. | 20
38 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, 150cm, opakowanie folia-papier | szt. | 50
39 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej,czarny, 150cm, opakowanie folia-papier | szt. | 50
40 | Serwety chirurgiczne sterylne ok.50x60 cm w op. po 20 szt. | op. | 7
41 | Serwety chirurgiczne sterylne, dwuwarstwowa ok.50x60 cm z polem operacyjnym średnica ok. 6cm | szt. | 60
42 | Zestaw do krwioupustu 450 ml | szt. | 10
43 | Worek na mocz sterylny 2 l, z podziałką co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną, dren min. 120cm, zawór wylotowy krzyżowy | szt. | 1400
44 | Zestaw do żywienia dojelitowego do worków,do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem. Zestaw grawitacyjny,umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego, bez użycia pompy. Wolny od DEHP. | szt. | 500
45 | Maski do podawania tlenu dla dorosłych | szt. | 100
46 | Staza uciskowa gumowa. | szt. | 15
47 | Staza automatyczna na zatrzask zwalniana jedną ręką. | szt. | 25
48 | Worki kolostomijne | szt. | 300
49 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych białe z kartką | szt. | 2500
50 | Stetoskop. | szt. | 20
51 | Prowadnica do rurek intubacyjnych nr. 3 i 4. | szt. | 8
52 | Uchwyt na worki do moczu. | szt. | 50
53 | Maska krtaniowa różne rozmiary. | szt. | 4
54 | Strzykawka 20ml (jednorazowa,jałowa, nietoksyczna) Luer Lock, czarna niezmywalna skala, opakowaniwe folia papier. | szt. | 600
55 | Kieliszki do leków plastikowe. | szt. | 60000
56 | Cewniki zewnętrzne silikonowy różne rozmiary. | szt. | 20
Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%
a | 2ml – możliwość wypełnienia do 3 ml x 100szt | op. | 80
b | 5ml – możliwość wypełnienia do 6 ml x 100szt | op. | 200
c | 10ml – możliwość wypełnienia do 12 ml x 100szt | op. | 150
d | 20ml – możliwość wypełnienia do 24 ml x 100szt | op. | 400
57 | Łącznik Transition connector to enloc/funnel x 30szt | op. | 5
58 | Łącznik Transition Connector To Oral/Luer x 30szt | op. | 5
59 | Igła Veressa jednorazowa, sterylna dł 120mm. | szt. | 40
60 | Chusta trójkątna | szt. | 2
61 | Koc termiczny | szt. | 5
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.5
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 5 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 5 - Sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy. Aparat wyposażony w : 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrm hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przejżystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku - kompatybilny z pompą Infusomat. | szt. | 300
2. | Dren do dostrzykiwania leków tworzący system bez PCV i lateksu zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. Filtr 0,2 µm do podaży taksoli. Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii | szt. | 300
3. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10 ml roztworu 0,9% NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA ( izopropanol) w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworó bezigłowych. | szt. | 200
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.6
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 6 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 6 - Zestawy do drenażu, do nakłucia opłucnej, lędźwiowego, szpiku kostnego, zestawy do zakładania szwów
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestawy do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa. W składzie:cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm; cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu (kontrastuje w promieniach RTG; koreczek zamykający; folia ochronna na cewniku); podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika; worek 2,0 l, strzykawka trzyczęściowa 60 ml z końcówką lock, kranik trójdrożny . | szt. | 15
2 | Zestaw do zakładania szwów sterylny. W skład zestawu wchodzi: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm; 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3); 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana); 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana); 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10cm; 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. | kpl. | 40
3 | Igła Veresa jednorazowego użytku w 2 wersjach: zamkniętym mandrynem i 2 otworami, zamkniętym mandrynem i 3 podłużnymi okienkami co 120 stopni. Wymagane rozmiary: 16G; dł 100mm, 120mm lub 150mm . | szt. | 50
4 | Zestawy do punkcji jamy opłucnej. W składzie: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem średnica 1,8mm, długości 80mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka trzyczęściowa Omnifix Lock 60ml ju; worek 2,0l; kranik trójdrożny | szt. | 150
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22Gx 90mm , standard ostrze typ Quincke, jałowa, przeźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo- rdzeniowego, nasadka igly prowadzącej precyzyjnie zespolonaz ostrzem, co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzenie igły do znieczulenia. | szt. | 100
6 | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z masywnym uchwytem typu „młotek” z nadrukowaną średnicą igły. Igła znakowana co 1 cm. W uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock do podłączenia strzykawki. Igła zaopatrzona w regulator długości, który może zostać całkowicie usunięty. Igła 15G wymagany zakresy regulacji ostrza igły : 35-55 mm, dł. maksymalna 100 mm. | szt. | 5
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy. Elementy zestawu: kateter 7F/20, igła 18G, prowadnik 0.035"/60cm/"J", rozszerzacz 8F, skalpel oraz strzykawka 10ml. | kpl. | 5
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.7
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 7 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 7 - Zestaw do drenażu, punkcji opłucnej i dreny z trokarem
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego). Komora kolekcyjna wyskalowana do objętości 2200ml. Wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu. Mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiajace regulację siły ssania w zakresie od 5cm do 40 cm H2O. Przycisk z filtrem do rozszczelnienia układu i wyrównania poziomu ciśnień. Automatyczny zawór zabezpieczający przed utratą zastawki wodnej w wyniku wysokiego podciśnienia. Dren łączący, półprzeźroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treść. Port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania świeżych próbek drenowanego płynu do badań. Rączka ułatwiającą przenoszenie i uchwyt pozwala na umocowanie zestawu przy łóżku pacjenta. | szt. | 20
2 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej. W skład zestawu wchodzi : cewnik przezskórny 12F (poliuretanowy, możliwość repozycjonowania), prowadnik z igłą Veressa; skalpel; strzykawka 60ml; worek do drenażu o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym. | kpl. | 10
3 | Dren z trokarem ostrym z zakończeniem otwartym 16/28cm | szt. | 10
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.8
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 8 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 8 - Pakiet ochronny (czepki, fartuchy, ochraniacze na obuwie, maski, podkłady )
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Czepek pielęgnacyjny okrągły damaski typu beret o gramaturze min. 25g/m2 | szt. | 500
2. | Fartuch z włókniny trójwarstwowej typu sms, jałowy, gramatura 25g/m2, dodatkowe wstawki nieprzemakalne w częśći przedniej i rękawach, rękawy wykończone mankietem min 7 cm, wyrób powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13795-3 | szt. | 220
3. | Fartuch chirurgiczny jednorazowy ze ściagaczem | szt. | 1000
4. | Ochraniaczne na obuwie | szt. | 300
5. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa na gumkę, wykonana z wysokiej jakości włókien nie powodujących podrażnień skóry wolna od mikrowłosków. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 sztuk co gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony. Włóknina PPSB trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona nie powodująca uczuleń. | szt. | 4000
6. | Maska ochronna z zaworem oddechowym -warstwa zewnetrzna wykonana z wodoodpornej włókniny polipropylenu a wewnętrzna z miękkiej,antyalergicznej włókniny polipropylenowej. | szt. | 200
7. | Fartuch foliowy przedni | szt. | 400
8. | Podkład jednorazowego użytku, nieprzemakalny dwuwarstwowy, laminowany folią PE o grubości 12 mikronów, warstwa chłonna celulozowa, gramatura 65g/m2, rozmiar 160x80 cm | szt. | 150
9. | Podkład gumowo-frotte, prześcieradło, wymiary standardowe | szt. | 120
10. | Podkład na rolce perforowany co 50cm, na fizelinie, laminowany, rozmiar 58cm x 50m | szt. | 500
11. | Indywidualny zestaw ochrony biologicznej ( w skład wchodzi: kombinezon, pokrowce na buty do kolan, maska z filtrem, rękawice i okulary) | komplet | 5
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.9
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 9 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 9 - Pojemniki
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemnik na zużyte igły 1l plastikowy z przykrywką | szt. | 100
2 | Pojemnik na zużyte igły 2l plastikowy z przykrywką | szt. | 500
3 | Pojemnik na zużyte strzykawki 10l plastikowy z przykrywką czerwony i żółty | szt. | 1000
4 | Pojemnik na odpady pokonsumpcyjne 20l plastikowy z przykrywką | szt. | 450
5 | Basen plastikowy z przykrywką bez ostrych krawędzi | szt. | 10
6 | Kaczka męska plastikowa z rączką zamykana | szt. | 20
7 | Pojemnij do zbiórki moczu plastikowy zakręcany słój, pojemnośc 2l | szt. | 30
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.10
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 10 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr - 10 - PAPIER EKG
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Papier EKG Helige 130x135x370 | szt. | 10
2. | Papier EKG AsCard Mr Gold | szt. | 20
3. | Papier EKG Delta 3 plus 112x100x300 | szt. | 10
4. | Papier EKG AT2 plus 210x280x215 | szt. | 10
5. | Papier Video Printer 110mm x20m | szt. | 10
6. | Papier EKG 80mm x20m | szt. | 50
7. | Papier AsCard 612 210x25 | szt. | 40
8. | Papier do EKG AT-10 210x140x200. | szt. | 60
9. | Papier do EKG AsCard A-3 104x40. | szt. | 60
10. | Papier AsCard 33 | szt. | 500
Razem
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.11
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie 11 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 11 - EKG (elektrody,żele, pasty)
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Elektrody do EKG Ag/AgCl piankowa z żelem stałym dla dorosłych, rozm.45 x 42 dla dorosłych | szt. | 15000
2. | Elektrody do badań holterowskich Ag/AgCl piankowa, żel stały dla dorosłych z podłóżnym wycięciem na przewód, rozm.55mm x 40mm | szt. | 20000
3. | Elektrody kończynowe dla dorosłych , srebrno-niklowe z uniwersalnym połączeniem w opakowaniu 4 szt. W kolorach czerwonym, żółtym, zielonym i czarnym | op. | 10
4. | Elektroda do defibrylacji do aparatu Agileut Philips dla dorosłych z przewodem wyprowadzonym na zewnątrz opakowania | op. | 4
5. | Elektrody przyssawkowe wielokrotnego użytku z uniwersalnym połączeniem pakowane po 6 szt. | op. | 6
6. | Żel do USG 500 g z dozownikiem | szt. | 50
7. | Żel do EKG 500g z dozownikiem | szt. | 30
8. | Pasta ścierna do elektrod. | szt. | 2
9. | Pasy do EKG dla dorosłych | szt. | 5
10. | Elektroda pod pas wielokrotnego użytku rozmiar 20mmx30mm. Kpl. A 6szt. | op. | 2
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.12
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie 12 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 12 - Narzędzia bronchoskopowe
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kleszczyki biopsyjne jednorazowego użycia,owalne łyzeczki z okienkiem 2,3mm/120 do bronchofiberoskopu firmy Pentax | szt. | 150
2. | Kleszczyki typu aligatory, jednorazowego użycia, średnica 2,3mm/120cm do bronchofiberoskopu firmy Pentax | szt. | 20
3. | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku średnica 1,8mm, długość 120cm, do bronchofiberoskopu firmy Pentax typ FB-18P i FB-1970k | szt. | 20
4. | Szczoteczki czyszczące jednorazowego użytku średnica 2,2mm, długość 120cm, do bronchofiberoskopu firmy Pentax typ FB-18P i FB-1970k | szt. | 500
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.13
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie 13 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 13 - Narzędzia bronchoskopowe
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zaworki biopsyjne jednorazowe do bronchoskopu FB-1970 firmy Pentax | szt. | 800
2 | Uszczelka do zaworu ssącego do bronchofiberoskopu firmy Pentax typ FB-1970k | szt. | 2
3 | Płyn do czyszczenia optyki endoskopii firmy Pentax, poj 10ml | szt. | 1
4 | Olejek silikonowy do uszczelek endoskopów firmy Pentax, poj 10ml. | szt. | 1
5 | Kleszczyki chwytak jednorazowego użytku,do usuwania ciał obcych,trójpalcxzasty,średnica 2,3mm | szt. | 3
7 | Ustnik endoskopowy z gumką jednorazowy pakowany pojedynczo | szt. | 800
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.14
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie 14 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 14 - Narzędzia bronchoskopowe
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szczoteczki czyszczące jednorazowego użytku do endoskopu EB-19J10 firmy Pentax, dł.210cm, śred.6mm, kanał 2,0 | szt. | 250
2 | Kleszczyki jednorazowego użytku do endoskopu EB-19J10 firmy Pentax, kanał 2,0, 1,8 mm/120cm owalne bez igły | szt. | 30
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.15
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie 15 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 15 - Narzędzia bronchoskopowe - igła do biopsji
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do biopsji przezoskrzelowej, śr. Kanału roboczego 1,8mm, dł.kanału roboczego 1200mm, dł. Igły 14 mm | szt. | 10
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.16
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie 16 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 16 - Narzędzia/akcesoria bronchoskopowe - igła do endoskopu
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do endoskopu EB-19J10 firmy Pentax, TBNA R22G do endoultrasonografii | szt. | 30
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.17
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 17 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 17 - Zestaw do nebulizacji
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku.W skład zestawu wchodzi pojemnik na lek 6-15 ml, ustnik, trójnik oraz przewód. | kpl. | 1600
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## zad.18
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 18 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
Zadanie 18 - Wkłady do ssaka i maski medyczne
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wkład workowy j.uż. do ssania o poj.2000ml,na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min.5,5cm, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister,z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, wykonany z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do żródła próżni , posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min.25mm (wysocerozprężalny),wykonany z elastycznego tworzywa. | szt. | 630
2 | Wkład workowy j.uż. do ssania o poj.2500ml,na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli , uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek (wysocerozprężalny),wykonany z elastycznego tworzywa.Króciec i zatyczka koloru pomarańczowego. | szt. | 100
3 | Maska medyczna półmaska filtrująca z zaworem zgodnym z normą EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D. Maska klasy FFP3, składana 3-panelowa, zapewniająca ochronę przed: grypa, gruźlica, mykoplazma, zapalenie płuc, błonnica. | szt. | 500
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## zad.19
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 19 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
Zadanie 19 - Koreczki, kraniki, porty, aparaty do przetoczeń, dreny
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Koreczki dwufunkcyjne typu Combi | szt. | 300
2 | Kranik trojdrożny ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar bez DEHP i lateksu | szt. | 100
3 | Bezpieczna kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem . Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi. Port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. Rozmiary: 16Gx50mm; 17Gx45mm; 18G- 33mm,45mm; 20G-25mm, 33mm; 22G-25mm | szt. | 7000
4 | Bezigłowy port dostępu naczyniowego do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, pakowane pojedynczo, sterylne z końcówką luer lock i luer slip. Bez DEHP i latexu. Stosowanie do 200 dostepów lub 7 dni (dołączyć wyniki badań mikrobiologicznych). | szt. | 3500
5 | Bezigłowy port dostępu naczyniowego z podwójnym przedłużaczem do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, pakowane pojedynczo, sterylne z końcówką luer lock i luer slip. Bez DEHP i latexu. Stosowanie do 200 dostepów lub 7 dni (dołączyć wyniki badań mikrobiologicznych) | szt. | 50
6 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka”, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa bez PCV - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. | szt. | 2500
7 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych, światłoczułych (aparat bursztynowy z osłonką kolec po zakończeniu infuzji). Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Zestaw wolny od DEHP i latexu | szt. | 1000
8 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie 0-250 z zastawką antyrefluksową. Dren o długości 180cm. | szt. | 200
9 | Zestaw do infuzji z igłą do portu rozmiary różne głównie 19Gx20 mm | szt. | 900
10 | Dwustronny kolec przelewowy typu transofix | szt. | 300
11 | Aparaty do przygotowywania i pobierania leków, z zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki z filtrem antybakteryjnym 0,45 µm | szt. | 800
12 | Aparaty do przygotowywania i pobierania cytostatyków, z zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki z filtrem aerozolowym 0,2 µm i cząsteczkowym 5 µm | szt. | 1700
13 | Aparat trójdrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki. • 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. • Zacisk na drenie. • Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej | szt. | 200
14 | Dren do dostrzykiwania leków tworzący system bez PCVi lateksu • Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania • Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii | szt. | 400
15 | Przyrząd do pobierania i przygotowywania cytostatyków z filtrem aerozolowym 0,2µm i filtrem cząsteczkowym 5µm z dostępem bezigłowym do podłączenia strzykawki | szt. | 100
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.20
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 20 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr - 20 Drobny sprzęt fizjoterapeutyczny
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Taśmy do Tapingu 5cm x 5 m rolka | szt. | 250
2 | Taśmy do Tapingu 7,5cm x 5 m rolka | szt. | 50
3 | Klej do taśm Tapingowych | szt. | 2
RAZEM
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.21
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 21 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 21 - Akcesoria do badań polisomnograficznych do aparatu firmy ResMed-Embletta MPR
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pasta cementująca | szt. | 100
2. | Pasta ścierajaca | szt. | 25
3. | Pasta przewodząca, mocująca elektrody | szt. | 15
4. | Kaniule nosowe op. po 25szt. (38cm). | op. | 8
5. | Plasterki do mocowania czujnika saturacji q.25) | op. | 10
6. | Pas do klatki piersiowej i brzucha (pas rejestrujacy ruchy kl. piersiowej i brzucha, kilkurazowego użytku, cięty z metra)-40m | szt. | 4
7. | Elektrody EEG - 39in/100cm Gold | szt. | 20
8. | Końcówka łączaca pas brzuszny | szt. | 2
9. | Końcówka łączaca pas z klatki piersiowej | szt. | 2
10 | Czujnik saturacji SpO2 | szt. | 2
11 | Elektrody typu snapon dł. ok. 100 cm | szt. | 5
12. | Termistor | szt. | 2
13. | Nox pasy rozmiar L | szt. | 10
RAZEM
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.22
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 22 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 22 - Akcesoria do badań polisomnograficznych do aparatu firmy Philips-Respironics - Alice 6
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pasta cementująca | szt. | 30
2. | Pasta ścierająca | szt. | 10
3. | Pasta przewodząca, mocująca elektrody | szt. | 10
4. | Caniule nosowe z gwintem Luer Lock 3/8 dł. ok.265cm | szt. | 700
5. | Kabel do elektrod klipsowych EMG 72" dł. 183 cm | op. | 2
6. | Kabel do elektrod klipsowych EMG 120" dł. 305 cm | op. | 2
7. | Kabel do elektrod miseczkowych 72" dł. 183 cm | op. | 4
8. | Termistor | szt. | 2
9. | Czujnik pozycji ciała | szt. | 2
10. | Czujnik saturacji | szt. | 3
11. | Pasy niebieskie oddechowe, piersiowe | szt. | 2
12. | Pasy niebieskie oddechowe, brzuszne | szt. | 2
13. | Kable łączące głowicę z pasem oddechowym (klatka piersiowa) | szt. | 2
14. | Kable łączące głowicę z pasem oddechowym (brzuch) | szt. | 2
15. | Mikrofon | szt. | 1
16. | Czujnik ciśnienia | szt. | 1
RAZEM
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.23
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 23 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 23 - Akcesoria zużywalne do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wkład do kontrastu o pojemności 100ml + ostrze typu Spike | szt. | 900
2. | Złącze niskiego ciśnienia bez trójnika i zaworku zwrotnego o wytrzymałości 350 PSI | szt. | 900
3. | Zestaw do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami NEMOTO DUAL SHOT: wkład o pojemności 200ml + złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 350 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego + ostrze typu Spike | szt. | 300
RAZEM
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)