7/PN/2018

Torzym, 20.04.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/PN/2018, Nazwa zadania: Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę – przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej- zbiorniki ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp:

# Pytanie 1:

W przedmiarze robót zapisano: pkt 1.5 – zbiornik wody czystej V=23m3, pkt 2.5 – zbiornik wody czystej V=33m3, natomiast na załączonych mapach do projektu wykonawczego rys. nr 2 (Szpital Nr 1) zbiornik wody czystej V=25m3, rys. nr 3 (Szpital Nr 2) zbiornik wody czystej V=100m3. W opisie technicznym brak danych o wymiarach i pojemnościach zbiorników. Proszę o podanie właściwych pojemności zbiorników wraz z wymiarami.

W związku z powyższym wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert o jeden tydzień.

Odp.: Zamawiający umieścił na stronie internetowej www.szpitaltorzym.pl zaktualizowane mapy do projektu wykonawczego (Odpowiednio Załącznik nr 7B9_aktualizacja i Załącznik nr 7B11_aktualizacja).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30 oraz umieścił na stronie internetowej www.szpitaltorzym.pl zaktualizowany załącznik nr

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu