1/PN/19                        							Torzym, 17.01.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/PN/19, Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i rękawic

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytania dotyczące asortymentu:

Zadanie nr 2, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy o długości 200mb wycenioną za 1mb, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gazy o długości 200mb wycenioną za 1mb, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o wymiarach 3x75mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przylepca o wymiarach 3x75mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2, poz.11-12:

Czy Zamawiający przez określenie „oddzielnie pakowane” rozumie opakowanie typu "flow - pack", tj. torebkę papierową  ze specjalną warstwą uszczelniającą, gwarantującą bezpieczne przechowanie wyrobu, a ponadto każdy kompres jest dodatkowo wewnątrz pakowany w papierową torebkę, pozwalającą na zachowanie jałowości wewnątrz indywidualnego opakowania?

Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu a’3szt?

Odp.: Zamawiający przez określenie „oddzielnie pakowane” rozumie opakowanie typu "flow - pack" i wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu a’3szt.

Zadanie nr 2, poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu 2x500szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza kompresy w opakowaniu 2x500szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie nr 2, poz. 19-20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku chłonnego, który składa się z włókniny stanowiącej zewnętrzną warstwę kompresu oraz pulpy celulozowej umieszczonej wewnątrz? Pulpa celulozowa w znaczący sposób zwiększa właściwości chłonne kompresu czyniąc go kompresem o najwyższej chłonności.

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku chłonnego, który składa się z włókniny stanowiącej zewnętrzną warstwę kompresu oraz pulpy celulozowej umieszczonej wewnątrz.

Zadanie nr 2, poz. 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku chłonnego o wymiarach 10cm x 15cm?

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie opatrunku chłonnego o wymiarach 10cm x 15cm.

Zadanie nr 2, poz. 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości min. 10cm oraz długości 25mb w stanie rozciągniętym?

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości min. 10cm oraz długości 25mb w stanie rozciągniętym.

Zadanie nr 2, poz. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 5,8cm x 8cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 5,8cm x 8cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2, poz. 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cm x 12cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 5, poz. 1-4:

Czy wyrób musi posiadać rozrywane szwy boczne, usprawniające ściąganie zużytego wyrobu, posiadające superabsorbent pochłaniający nieprzyjemny zapach, podwójny wkład chłonny?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5, poz. 5-7:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wypadaniu zawartości pieluchomajtek na zewnątrz?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5, poz. 5-7:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających dwa ściągacze taliowe – czyli z przodu i z tyłu pieluchy, co jest gwarancją komfortu i właściwego zabezpieczenia pacjenta?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5, poz. 5-7:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających podwójny system indykatorów, które ułatwiają zidentyfikowanie konieczności zmiany pieluchomajtek u pacjenta?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5, poz. 1-7:

Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach  handlowych oraz jednostkowych pieluchomajtek oraz majtek chłonnych znajdowały się napisy w języku polskim?

Odp.: Zamawiający wymaga na opakowaniu zbiorczym opisu (informacji) w języku polskim (opakowanie zewnętrzne).

Zadanie nr 5, poz. 5-7:

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki we wszystkich rozmiarach pochodziły od jednego producenta?

Odp.: Tak, wymaga, aby pieluchomajtki we wszystkich rozmiarach pochodziły od jednego producenta.

Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna, o której mowa w § 9 ust. 1 naliczana była od niezrealizowanej części dostawy, a nie zaś od wartości całej dostawy?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu