1/PN/19                        							Torzym, 17.01.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/PN/19, Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i rękawic

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości rękawic chirurgicznych przeznaczonych dla alergików – rękawic syntetycznych, neoprenowych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości rękawic diagnostycznych jałowych (dostępne rozmiary: S-XL), bezpudrowych, nitrylowych, przeznaczonych do krótkich procedur, takich jak: cewnikowanie, zmiana opatrunku, zdjęcie szwów itp.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający w ww. pozycji miał na myśli rękawice diagnostyczne jałowe przeznaczone do krótkich procedur?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 6 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości rękawic diagnostycznych o lepszym poziomie AQL = 1,0. Zastosowanie AQL = 1,0 zminimalizuje prawdopodobieństwo uszkodzeń, zapewniając tym samym większą szczelność rękawic oraz lepsze standardy produkcyjne. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ww. pozycji wysokiej jakości rękawic diagnostycznych o lepszym poziomie AQL = 1,0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 6 poz. 4-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach podania ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 100 lub 200 sztuk rękawic (standardowe pojemności opakowań rękawic diagnostycznych), z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości rękawic.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w w/w pozycjach podanie ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 100 lub 200 szt. rękawic z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 7 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji podania ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 100 lub 200 sztuk rękawic (standardowe pojemności opakowań rękawic diagnostycznych), z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości rękawic.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w w/w pozycjach podanie ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 100 lub 200 szt. rękawic z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 8 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji podania ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 100 lub 200 sztuk rękawic (standardowe pojemności opakowań rękawic diagnostycznych), z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości rękawic.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w w/w pozycjach podanie ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 100 lub 200 szt. rękawic z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 8

Prosimy o dodanie do projektu umowy § 1 ust. 7 lit. K o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 9 ust. 1. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10.

Prosimy o wykreślenie zapisu § 10 projektu umowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu