3/PN/19                        							Torzym, 14.03.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/PN/19, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania 24 (określanego jako zadanie 25)

Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 24 (określnym jako zadanie nr 25), w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych  ultrasonograficznych do aparatu EBUS Pentax o wysokiej rozdzielczości HDFNA do stosowania z bronchoskopami, przeznaczonych do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego do cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej, igła 22G wykonana ze stali nierdzewnej dł. 45mm, przedłużenie 0-5 cm; mandryn wykonany z nitinolu; koszulka PEEK umożliwiająca lepszą punkcyjność i dokładne pozycjonowanie podczas zabiegu, regulowana dł. koszulki, średnica 4,1 Fr dł. 744 mm; strzykawka próżniowa o poj.  10ml; minimalny kanał roboczy 2,0 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: Prosimy o zmianę w powołanym zadaniu kryteriów oceny oferty – materiał z którego wykonana jest igła nie wpływa na jakość wykonania badania (co potwierdziły testy próbek oferowanych igieł w Państwa szpitalu) – preferencyjne punktowanie igieł,  w których igła i mandryn wykonane są z nitinolu, nie ma uzasadnienia medycznego, zmniejsza konkurencyjność i w znaczący sposób wpływa na wysokość ceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: Czy zamawiający wymaga by zaoferowane w powołanym zadaniu igły pobierały materiał cytologiczny i histologiczny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by zaoferowane w powołanym zadaniu igły pobierały materiał cytologiczny.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu