3/PN/19                        							Torzym, 14.03.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/PN/19, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie 1: Pakiet nr 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści extra spike plus zielony z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 1,2mcgm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: Pakiet nr 4, pozycja 30 – Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ściętą pod kątem 45 stopni, posiadającą znaczniki EO?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: Pakiet nr 8, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści czepek pielęgnacyjny gramatura 17g/m2? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4: Pakiet nr 8, pozycja 2– Czy Zamawiający dopuści fartuch gramatura 20g/m2, rękawy wykończone mankietem 5cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5: Pakiet nr 8, pozycja 8– Czy Zamawiający dopuści podkład rozmiar 180x90cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści podkład rozmiar 180x90cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Pytanie 6: Pakiet nr 8, pozycja 9– Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 38cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści podkład perforowany co 38cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu