3/PN/19                        							Torzym, 13.03.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/PN/19, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie 12

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 5 mm i 10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 5 mm i 11 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 13

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 14

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek 6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5: Czy  Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy bez igły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6: Czy  Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy o długości 180 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 24

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający uzna za spełnianie wymagań granicznych zaoferowanie igieł ze sztyletem nitinolowym i korpusem ze stali niklowo – chromowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna za spełnianie wymagań granicznych zaoferowanie igieł ze sztyletem nitinolowym i korpusem ze stali niklowo – chromowej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu