3/PN/19                        							Torzym, 13.03.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/PN/19, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 10 poz. 2

Pytanie nr 1; Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego rozmiaru papieru: szerokość rolki i długość( 210x25 czy 210x40?)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papier o wymiarach 210x25.

Zadanie nr 10 poz. 5

Pytanie nr 2: Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czułości wymaganego papieru: S, HD .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru o czułości S

Zadanie nr 10 poz. 6,9

Pytanie nr 3: Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje papieru z nadrukiem czy bez.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.

Zadanie nr 11 poz. 10

Pytanie nr 3: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 17 poz. 3

Pytanie nr 4: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie klasy maski medycznej: Czy Zamawiający oczekuje maski o klasie  FFP2 czy też  FFP3? W opisie przedmiotu zamówienia widnieją obydwa zapisy.

Odpowiedź: W zadaniu nr 17 poz. 3 należy zaoferować maskę klasy FFP2 NR D.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu