9/PN/2019                        							Torzym, 26.09.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 9/PN/2019, Nazwa zadania: Dostawa i montaż klimatyzatorów w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń rehabilitacji wraz z zapleczem ambulatoryjnym”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie1

Proszę o zwiększenie wielkości jednostek wew. do zakresu (+-100 mm) w związku z tym, że nawet sugerowane urządzenia firmy Daikin nie spełniają tego wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w dziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 Przedmiot zamówienia  w opisie Klimatyzatorów w systemie Split w następujący sposób:

BYŁO:

- wymiary jednostki wewnętrznej 280x770x230 (+- 5 mm)(W x SZ x G)

JEST:

- wymiary jednostki wewnętrznej 285x770x230 (+- 5 mm)(W x SZ x G)

Pytanie 2:   Proszę o potwierdzenie, że przez okres gwarancji wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis dotyczący zapewnienia przez wykonawcę serwisowania i przeglądów urządzeń objętych zamówieniem, w cenie zamówienia  znajduje się w §2 ust.2  załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy oraz dziale XIII Opis sposobu obliczenia ceny pkt. 2 SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu