-farba zgodnie z projektem aranżacji	                      Roboty ogólnobudowlane - budynek rehabilitacji

Budowa :	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.

Obiekt :	Budynek nr 1, dz. nr ew. 69/14 - Rehabilitacja

Adres :	ul. Wojska Polskiego 52, 66--235 Torzym

KOSZTORYS  NAKŁADCZY

Data: 21.10.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1	Wejście główne i klatki schodowe - posadzki/wykładziny

1	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	210,000	m2

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Uzin PE 280

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,06000				  0,06000	r-g	   12,60000

Preparat gruntujący Uzin PE 280	 0,21000	*			  0,21000	dm3	   44,10000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,00030				  0,00030	m-g	   0,06300

2	NNRKB 007-1130-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	210,000	m2

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

o powierzchni ponad 8 m2 - masa Uzin NC 196

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,14000				  0,14000	r-g	   29,40000

Sucha mieszanka UZIN NC-196	 7,80000	*			  7,80000	kg	  1 638,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Wyciąg budowlany	 0,01000				  0,01000	m-g	   2,10000

Środek transportowy (1)	 0,01000				  0,01000	m-g	   2,10000

3	KNR 202-1125-01-00 WACETOB Warszawa	231,000	m2

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych, z wywinięciem na ściany 10

cm.

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,18000				  1,18000	r-g	   272,58000

Klej winylowy do wykładzin	 0,70000	*			  0,70000	kg	   161,70000

Wykładz.podł.PVC Tarkett-Excellence 2,0 mm	 1,09000	*			  1,09000	m2	   251,79000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Wyciąg budowlany	 0,00570				  0,00570	m-g	   1,31670

Środek transportowy (1)	 0,00410				  0,00410	m-g	   0,94710

4	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa	231,000	m2

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,12600				  0,12600	r-g	   29,10600

Pręty spawalnicze z tworzyw sztucznych	 0,03000	*			  0,03000	kg	   6,93000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

5	KNR 202-1114-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	219,000	m

Okładziny krawędzi stopni schodowych z PVC

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,25650				  0,25650	r-g	   56,17350

Klej kauczukowy rozpuszcz."Butapren B"	 0,04000	*			  0,04000	kg	   8,76000

Roboty ogólnobudowlane - budynek rehabilitacji

1. Wejście główne i klatki schodowe - posadzki/wykładziny

Data: 21.10.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Pasta podłogowa bezbarwna	 0,01000	*			  0,01000	kg	   2,19000

Okładz.krawędzi stopni schod.z PVC-obrzeża	 1,05000	*			  1,05000	m	   229,95000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Wyciąg budowlany	 0,00060				  0,00060	m-g	   0,13140

Środek transportowy (1)	 0,00050				  0,00050	m-g	   0,10950

6	Kalkulacja wła.	1,000	szt

Wymiana wycieraczki przemysłowej w wejściu głównym wym. zew. 1,685m x 1,685m - mata wejsciowa bez ramy:

aluminiowe szyny (aluminium naturalne oraz wkładka dywanowa) kolor standard

2	Sanitariaty poddasze - posadzki

7	KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa	41,200	m2

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,92000				  0,92000	r-g	   37,90400

8	KNNR 003-0801-06-10 WACETOB Warszawa	41,200	m2

Rozebranie podłóg z desek na legarach podłogi ślepe - podłogi z płyt OSB ANALOGIA

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,22950				  0,22950	r-g	   9,45540

9	KNNR 002-0403-02-00 MRRiB	41,200	m2

Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - konstrukcja pod pogłogę z płyt wiórowych

ANALOGIA

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,18000				  0,18000	r-g	   7,41600

Deski igl.obrzyn.-wymiar. nasycone kl.II	 0,00600	*			  0,00600	m3	   0,24720

Łaty i listwy igl.- wymiar.nasyc. kl.II	 0,01200	*			  0,01200	m3	   0,49440

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,50				 2,50	%

Wyciąg budowlany	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,82400

10	KNR 021-4007-03-20 IGM Warszawa	41,200	m2

Ślepa podłoga z płyt wiórowych o grubości: 25 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,25000				  0,25000	r-g	   10,30000

Gwoździe budowlane ocynkowane	 0,10000	*			  0,10000	kg	   4,12000

Płyty wiórowe typu OSB - 3      25 mm	 1,10000	*			  1,10000	m2	   45,32000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Wyciąg budowlany	 0,01000				  0,01000	m-g	   0,41200

Środek transportowy (1)	 0,01000				  0,01000	m-g	   0,41200

11	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa	41,200	m2

Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju: winylowym - z

wywinoięciem na ścianę 10 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Roboty ogólnobudowlane - budynek rehabilitacji

2. Sanitariaty poddasze - posadzki

Data: 21.10.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Robocizna	 0,39500				  0,39500	r-g	   16,27400

Klej winylowy do wykładzin	 0,60000	*			  0,60000	kg	   24,72000

Wykładz.podł.PVC Tarkett Multisafe	 1,09000	*			  1,09000	m2	   44,90800

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Wyciąg budowlany	 0,00570				  0,00570	m-g	   0,23484

Środek transportowy (1)	 0,00410				  0,00410	m-g	   0,16892

12	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa	41,200	m2

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,12600				  0,12600	r-g	   5,19120

Pręty spawalnicze z tworzyw sztucznych	 0,03000	*			  0,03000	kg	   1,23600

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

3	Malowanie klatek schodowych - sciany, sufity

13	KNR 033-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa	74,000	m2

Przygotowanie podłoża - zmycie

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,16000				  0,16000	r-g	   11,84000

14	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	74,000	m2

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,08000				  0,08000	r-g	   5,92000

Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	 0,22000	*			  0,22000	dm3	   16,28000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,00030				  0,00030	m-g	   0,02220

15	KNR 202-1520-02-00 WACETOB Warszawa	74,000	m2

Tapetowanie ścian tapetą: z włókna szklanego/włóknina z włókna celulozowego i poliestrowego wzmocniona 65

g/m2 - ANALOGIA

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,49000				  0,49000	r-g	   36,26000

Włóknina z włókna celulozowego i poliestrowego wzmocniona 65 g/m2	 1,15000	*			  1,15000	m2	   85,10000

Klej do włókniny Flugger 380	 0,18000	*			  0,18000	kg	   13,32000

Preparat gruntujący do okładzin - Flugger	 0,21680	*			  0,21680	dm3	   16,04320

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,00070				  0,00070	m-g	   0,05180

16	KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]	74,000	m2

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt./farba

zgodnie z projektem aranżacji

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,13900				  0,13900	r-g	   10,28600

Farba akrylowo-kompozytowa/lateksowa	 0,28910	*			  0,28910	dm3	   21,39340

Roboty ogólnobudowlane - budynek rehabilitacji

3. Malowanie klatek schodowych - sciany, sufity

Data: 21.10.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,00030				  0,00030	m-g	   0,02220

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:	  0,13900  r-g/m2  x   74,000 m2 =	  10,28600

17	KNR 0004-0201-08-10 KOPRIN Koszalin [Ruszt.]	4,913	100 m2

Malowanie powierzchni wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża, z jednokrotnym

gruntowaniem dwukrotne / ściany -farba zgodnie z projektem aranżacji

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 28,64000				  28,64000	r-g	   140,70832

Farba akrylowo-kompozytowa/lateksowa	 29,20000	*			  29,20000	dm3	   143,45960

Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	 30,00000	*			  30,00000	dm3	   147,39000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,50				 2,50	%

Środek transportowy (1)	 0,03000				  0,03000	m-g	   0,14739

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:	  28,64000  r-g/100 m2  x   4,913 100 m2 =	  140,70832

18	KNR 0004-0201-08-10 KOPRIN Koszalin [Ruszt.]	1,767	100 m2

Malowanie powierzchni wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża, z jednokrotnym

gruntowaniem dwukrotne / sufity - farba akrylowa biała DEKORAL super trwała

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 28,64000				  28,64000	r-g	   50,60688

Farba akryl.naw. DEKORAL super trwała -biała	 29,20000	*			  29,20000	dm3	   51,59640

Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	 30,00000	*			  30,00000	dm3	   53,01000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,50				 2,50	%

Środek transportowy (1)	 0,03000				  0,03000	m-g	   0,05301

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:	  28,64000  r-g/100 m2  x   1,767 100 m2 =	  50,60688

19	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa	176,700	m2

Zabezpieczenie podłóg folią

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,05700				  0,05700	r-g	   10,07190

Folie polietylenowe budowlane osłonowe	 0,35700	*			  0,35700	m2	   63,08190

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,00				 2,00	%

20	Rusztowanie	0,300	100m2rpo

Rozliczenie pracy rusztowania

Uwaga: skrót jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

21	KNR 401-1212-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	43,100	m2

Malowanie farbą ftalową krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża/ farba zgodnie z projektem

aranżacji

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,53000				  1,53000	r-g	   65,94300

Benzyny do lakierów	 0,03400	*			  0,03400	dm3	   1,46540

Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	 0,07700	*			  0,07700	dm3	   3,31870

Roboty ogólnobudowlane - budynek rehabilitacji

3. Malowanie klatek schodowych - sciany, sufity

Data: 21.10.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Farby ftalowe nawierzchn.ogóln.stosowania	 0,08300	*			  0,08300	dm3	   3,57730

Papiery ścierne w arkuszach	 0,56000	*			  0,56000	ark	   24,13600

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,00				 2,00	%

4	Malowanie ciągów komunikacyjnych przyziemia - sciany, sufity

22	KNR 0004-0201-08-10 KOPRIN Koszalin	5,430	100 m2

Malowanie powierzchni wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża, z jednokrotnym

gruntowaniem dwukrotne / ściany -farba zgodnie z projektem aranżacji

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 28,64000				  28,64000	r-g	   155,51520

Farba akrylowo-kompozytowa/lateksowa	 29,20000	*			  29,20000	dm3	   158,55600

Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	 30,00000	*			  30,00000	dm3	   162,90000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,50				 2,50	%

Środek transportowy (1)	 0,03000				  0,03000	m-g	   0,16290

23	KNR 0004-0201-08-10 KOPRIN Koszalin	0,678	100 m2

Malowanie powierzchni wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża, z jednokrotnym

gruntowaniem dwukrotne / sufity - farba akrylowa biała DEKORAL super trwała

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 28,64000				  28,64000	r-g	   19,41792

Farba akryl.naw. DEKORAL super trwała -biała	 29,20000	*			  29,20000	dm3	   19,79760

Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	 30,00000	*			  30,00000	dm3	   20,34000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,50				 2,50	%

Środek transportowy (1)	 0,03000				  0,03000	m-g	   0,02034

24	KNR 401-1212-05-10 IGM Warszawa [Ruszt.]	6,900	m2

Malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża/ farba zgodnie z

projektem aranżacji

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,94000				  0,94000	r-g	   6,48600

Benzyny do lakierów	 0,03400	*			  0,03400	dm3	   0,23460

Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	 0,07700	*			  0,07700	dm3	   0,53130

Farby ftalowe nawierzchn.ogóln.stosowania	 0,08300	*			  0,08300	dm3	   0,57270

Papiery ścierne w arkuszach	 0,56000	*			  0,56000	ark	   3,86400

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,00				 2,00	%

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:	  0,94000  r-g/m2  x   6,900 m2 =	  6,48600

25	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa	189,640	m2

Zabezpieczenie podłóg folią

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,05700				  0,05700	r-g	   10,80948

Folie polietylenowe budowlane osłonowe	 0,35700	*			  0,35700	m2	   67,70148

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,00				 2,00	%

26	Rusztowanie	1,000	kpl

Roboty ogólnobudowlane - budynek rehabilitacji

4. Malowanie ciągów komunikacyjnych przyziemia - sciany, sufity

Data: 21.10.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Rozliczenie pracy rusztowania

5	Malowanie ciągów komunikacyjnych parteru - ściany, sufity

27	KNR 012-0103-01-00 ATHENASOFT Warszawa	6,913	m2

Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem

obustronnym jednowarstwowym - system NIDA Ściana 75A50 /50-01/ - zabudowa przestrzeni nad witryną w punkcie

pielęgniarskim.

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,41000				  2,41000	r-g	   16,66033

Profil st.U 55x40x0,6mm,pod pł.gips.-kart.	 0,84000	*			  0,84000	m	   5,80692

Profil st.C 55x50x0,6mm,pod pł.gips.-kart.	 2,08000	*			  2,08000	m	   14,37904

Wkręty fosfatyz.do płyt GK -stal.3,5 mm	 32,00000	*			  32,00000	szt	   221,21600

Taśmy uszczelniające piankowe PE 70 mm	 1,33000	*			  1,33000	m	   9,19429

Gips szpach.do spoin.płyt g-k NIDA Finisz	 0,25000	*			  0,25000	kg	   1,72825

Gips szpach.do spoin.płyt g-k NIDA Start	 0,60000	*			  0,60000	kg	   4,14780

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe,gr. 12,5 mm	 2,06000	*			  2,06000	m2	   14,24078

Płyty z wełny min.-śc.dział.,osł.,wars. 50	 1,05000	*			  1,05000	m2	   7,25865

Taśmy spoinowe papierowe perforowane	 3,50000	*			  3,50000	m	   24,19550

Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	 1,50000	*			  1,50000	szt	   10,36950

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Wyciąg budowlany	 0,03500				  0,03500	m-g	   0,24196

Środek transportowy (1)	 0,02800				  0,02800	m-g	   0,19356

28	KNR 202-1510-05-00 WACETOB Warszawa	13,826	m2

Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i

gruntowaniem - -farba zgodnie z projektem aranżacji

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,31800				  0,31800	r-g	   4,39667

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	 3,00000	*			  3,00000	kg	   41,47800

Farba akrylowo-kompozytowa/lateksowa	 0,25900	*			  0,25900	dm3	   3,58093

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,00030				  0,00030	m-g	   0,00415

29	KNR 0004-0201-08-10 KOPRIN Koszalin [Ruszt.]	8,810	100 m2

Malowanie powierzchni wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża, z jednokrotnym

gruntowaniem dwukrotne / ściany -farba zgodnie z projektem aranżacji

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 28,64000				  28,64000	r-g	   252,31840

Farba akrylowo-kompozytowa/lateksowa	 29,20000	*			  29,20000	dm3	   257,25200

Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	 30,00000	*			  30,00000	dm3	   264,30000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,50				 2,50	%

Środek transportowy (1)	 0,03000				  0,03000	m-g	   0,26430

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:	  28,64000  r-g/100 m2  x   8,810 100 m2 =	  252,31840

30	KNR 0004-0201-08-10 KOPRIN Koszalin [Ruszt.]	1,891	100 m2

Malowanie powierzchni wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża, z jednokrotnym

gruntowaniem dwukrotne / sufity -farba akrylowa biała DEKORAL super trwała

Roboty ogólnobudowlane - budynek rehabilitacji

5. Malowanie ciągów komunikacyjnych parteru - ściany, sufity

Data: 21.10.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 28,64000				  28,64000	r-g	   54,15824

Farba akryl.naw. DEKORAL super trwała -biała	 29,20000	*			  29,20000	dm3	   55,21720

Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	 30,00000	*			  30,00000	dm3	   56,73000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,50				 2,50	%

Środek transportowy (1)	 0,03000				  0,03000	m-g	   0,05673

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:	  28,64000  r-g/100 m2  x   1,891 100 m2 =	  54,15824

31	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa	1,891	m2

Zabezpieczenie podłóg folią

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,05700				  0,05700	r-g	   0,10779

Folie polietylenowe budowlane osłonowe	 0,35700	*			  0,35700	m2	   0,67509

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,00				 2,00	%

32	Rusztowanie	1,000	kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

6	Malowanie stołówki - ściany, sufity

33	KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa	1,860	m2

Rozebranie okładziny ściennej z płytek

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,38000				  1,38000	r-g	   2,56680

34	KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa	1,860	m2

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj

podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,41000				  0,41000	r-g	   0,76260

35	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	1,860	m2

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,08000				  0,08000	r-g	   0,14880

Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	 0,22000	*			  0,22000	dm3	   0,40920

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,00030				  0,00030	m-g	   0,00056

36	KNR 1312-0801-05-00 MGiEn	1,860	m2

Tynki wewnętrzne: - pocienione - zwykłe - o gr.5 do 8 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,51480				  0,51480	r-g	   0,95753

Roboty ogólnobudowlane - budynek rehabilitacji

6. Malowanie stołówki - ściany, sufity

Data: 21.10.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Zaprawy  wapienne	 0,00290	*			  0,00290	m3	   0,00539

Zaprawa cementowa  M 12	 0,00440	*			  0,00440	m3	   0,00818

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,00				 2,00	%

Agregat tynkarski  1,1-3,0 m3/h (1)	 0,03700				  0,03700	m-g	   0,06882

37	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,860	m2

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach,

na podłożu z tynku

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,24260				  0,24260	r-g	   0,45124

Gips budowlany szpachlowy	 0,00330	*			  0,00330	t	   0,00614

Woda przemysłowa	 0,00210	*			  0,00210	m3	   0,00391

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Wyciąg budowlany	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,03720

Środek transportowy (1)	 0,00320				  0,00320	m-g	   0,00595

Mieszarka do zapraw do 3 m3/h	 0,00400				  0,00400	m-g	   0,00744

38	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	8,236	m2

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Uzin PE 280

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,06000				  0,06000	r-g	   0,49416

Preparat gruntujący Uzin PE 280	 0,21000	*			  0,21000	dm3	   1,72956

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,00030				  0,00030	m-g	   0,00247

39	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa	8,236	m2

Ściany-fartuchy z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej ANALOGIA

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,39500				  0,39500	r-g	   3,25322

Klej winylowy do wykładzin	 0,60000	*			  0,60000	kg	   4,94160

Wykładz.podł.PVC Tarkett	 1,09000	*			  1,09000	m2	   8,97724

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Wyciąg budowlany	 0,00570				  0,00570	m-g	   0,04695

Środek transportowy (1)	 0,00410				  0,00410	m-g	   0,03377

40	KNR 0004-0201-08-10 KOPRIN Koszalin [Ruszt.]	1,602	100 m2

Malowanie powierzchni wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża, z jednokrotnym

gruntowaniem dwukrotne / farba zgodnie z projektem aranżacji

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 28,64000				  28,64000	r-g	   45,88128

Farba akrylowo-kompozytowa/lateksowa	 29,20000	*			  29,20000	dm3	   46,77840

Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	 30,00000	*			  30,00000	dm3	   48,06000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,50				 2,50	%

Środek transportowy (1)	 0,03000				  0,03000	m-g	   0,04806

Nakład robocizny do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy [r-g]:	  28,64000  r-g/100 m2  x   1,602 100 m2 =	  45,88128

41	Rusztowanie	1,000	kpl

Roboty ogólnobudowlane - budynek rehabilitacji

6. Malowanie stołówki - ściany, sufity

Data: 21.10.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Rozliczenie pracy rusztowania

42	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa	106,200	m2

Zabezpieczenie podłóg folią

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,05700				  0,05700	r-g	   6,05340

Folie polietylenowe budowlane osłonowe	 0,35700	*			  0,35700	m2	   37,91340

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,00				 2,00	%

- - -    Koniec wydruku    - - -