4/PN/2020                        							Torzym, 26.03.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/PN/2020, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza nakłuwacz o głębokości nakłucia 1,8 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 210x140x250 z przeliczeniem na 64szt.?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG o wymiarze 45mmx43mm?

Odp. Zamawiający dopuści elektrody do EKG o wymiarze 45mmx43mm

Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody do badań holterowskich o wymiarze 55mmx41mm?

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Igłę do nakłuć lędźwiowych 0,7mmx120mm?

Odp. Zamawiający dopuści Igłę do nakłuć lędźwiowych 0,7mmx120mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu