4/PN/2020                        							Torzym, 26.03.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/PN/2020, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie 4 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.5-19

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.5,6

Czy Zamawiający wymaga strzykawki zwykłe czy do pomp?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.5-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą 50-60ml.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.7

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka 100ml była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory luer?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.7

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała nazwę producenta i nazwę handlową na cylindrze?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.7

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawkę pakowaną po 25 szt./op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Zadanie 4 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 100 szt./op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym

Zadanie 4 poz.19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza igły pakowane po 100 szt./op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Zadanie 4 poz.41

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w worka z drenem o długości 90 cm, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną, podziałka co 100cm3, zawór spustowy typu T, sterylny.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.55-59

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały kontrastujący tłok w kolorze innym niż biały/mleczny?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.55-59

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawek widniała nazwa producenta?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 4 poz.59

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki 20-24ml pakowanej po 80szt/op z możliwością przeliczenia  w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawki 20-24ml pakowanej po 80szt/op z możliwością przeliczenia  w formularzu cenowym

Zadanie 18 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza koreczki pakowane po 100 szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Zadanie 18 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kranik był wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 18 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu bocznego, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi oraz elastyczne skrzydełka, port położony w osi skrzydełek, bez nazwy producenta na korku oraz bezpośrednio na kaniuli. Rozmiary przedstawiają się następująco:

16Gx 45mm, 17G x45mm, 18G-32mm,45mm, 20Gx32mm, 22Gx25mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 18 poz.4,5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączania wyników badań mikrobiologicznych do w/w portu bezigłowego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 18 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania plynów inf., wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie, 15um filtr płynu, przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie beczułki ze skala przepływu 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h, bez zastawki, przyrząd sterylny, nietoksyczny.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 18 poz.9-11

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 18 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini-spike z filtrem cząsteczkowym 5um i filtrem auerozolowym 0,2um, bez zastawki.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 18 poz.13,14

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 18 poz.19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 50 szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Zadanie 18 poxz.17-19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą: 5-6ml, 10-12ml, 20-22ml.

Odp. Zamawiający dopuści strzykawki w pozycjach 17-19 z rozszerzoną skalą: 5-6ml, 10-12ml, 20-22ml

Zadanie 18 poz.16-19

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawek widniała nazwa producenta?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu