4/PN/2020                        							Torzym, 27.03.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/PN/2020, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

I. Dot. Załącznika nr 2 – formularz cenowy – Zadanie nr 22 - Akcesoria zużywalne do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu

Pyt. 1

Czy w pozycji nr 3 w zadaniu nr 22 Zamawiający dopuści zestaw do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z posiadanym przez Zmawiającego wstrzykiwaczem Nemoto Smart Shot Alpha składającego się z:

1 x wkład o pojemności 200ml

1 x złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości do 375 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego

1 x złącze szybkiego napełniania „J”.

Zestawy aprobowane przez autoryzowany serwis wstrzykiwaczy firmy NEMOTO?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu