4/PN/2020                        							Torzym, 27.03.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/PN/2020, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 1. dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu typu folia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 4. dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania i dostrzykiwania leków z filtrem hydrofobowym (0,1 µm)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 4. dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania i dostrzykiwania leków z filtrem hydrofobowym (0,1 µm) oraz dodatkowym filtrem cząstek stałych (5µm)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 4 poz. od 1 do 19 oraz poz. 27, 28, 52 i 55 do 59 i utworzy osobny pakiet? Wydzielenie umożliwi firmom specjalizującym się w danym asortymencie na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i korzyści finansowych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 18 poz. 3. dopuści kaniulę dożylną wykonaną z poliuretanu z automatycznym metalowym lub plastikowym zatrzaskiem zabezpieczjącym igłę przed przypadkowym zakłuciem personelu, portem górnym umiejscowionym standardowo, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi, z 6 paskami radiocieniującymi? Rozmiar:

22G 0,9 x 25mm,

20G 1,1 x 32mm,

20G 1,1 x 25mm,

18G 1,3 x 45mm,

18G 1,3 x 32mm,

17G 1,5 x 45mm,

16G 1,7 x 45mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 18 poz. 3 i utworzy osobny pakiet? Wydzielenie umożliwi firmom specjalizującym się w danym asortymencie na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i korzyści finansowych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 18 poz. 4. i 5. odstąpi od wymagania załączenia wyników badań mikrobiologicznych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu