4/PN/2020                        							Torzym, 30.03.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/PN/2020, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

dotyczy pakietu nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą kroplowa o długości minimum 65mm w części przezroczystej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających gumkę lub opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC? Komora wolna od PVC jest bardziej przejrzysta i elastyczna co znacznie poprawia komfort pracy personelu.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia papier?
Odp. Zamawiający Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z zaciskaczem wyposażonych w uchwyt na dren?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 5,6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek wyposażonych w dwustronną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 21

Czy Zamawiający miał na myśli cewnik o długości 200-220cm?

Odp. Zamawiający miał na myśli cewnik o długości 200-220 cm

dotyczy pakietu nr 4, poz. 30, 31

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rurek pokrytych silikonem?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 49

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania prowadnicy z rdzeniem wykonanym z mosiądzu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie = 80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie = 80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 56-59

Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 56-59

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacja o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 56-59

Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z logo producenta na cylindrze?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 56-59

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej długości cylindra, z ewentualnym przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego długości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 4, poz. 56-59

Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o wymiarach 36mm x 48mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 11, poz. 2

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o wymiarach 42mm x 56mm?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dotyczy pakietu nr 11, poz. 10

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu