4/PN/2020                        							Torzym, 26.03.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/PN/2020, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 10 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o doprecyzowanie czułości wymaganego papieru: S, HD.

Odp. Zamawiający  wymaga papieru o czułości S.

Zadanie nr 10 poz. 5, 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy oczekuje papieru z nadrukiem czy bez.

Odp. Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.

Zadanie nr 10 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do EKG AT-10 210x140x250 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 64 sztuki.

Odp. Zamawiający dopuszcza papierdo EKG AT-10 210x140x250 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 64 sztuki.

Zadanie nr 10 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do Lifepack 12-15 o wymiarach 107x23

Odp. Zamawiający dopuszcza papier do Lifepack 12-15 o wymiarach 107x23.

Zadanie nr 11 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody pod pas o rozmiarze 22mmx32mm

Zadanie 17 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji z pakietu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu