4/PN/2020                        							Torzym, 26.03.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/PN/2020, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Dotyczy zadania 24 (określanego jako zadanie 25 w zestawieniu parametrów technicznych)

- Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 24 (określanym jako zadanie nr 25 w zestawieniu parametrów technicznych) igieł biopsyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej z mandrynem wykonanym z nitinolu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Prosimy o zmianę w powołanym zadaniu, kryteriów oceny oferty – materiał z którego wykonana jest igła nie wpływa na jakość wykonania badania – preferencyjne punktowanie igieł, w których igła i mandryn wykonane są z nitinolu, nie ma uzasadnienia medycznego, zmniejsza konkurencyjność i w znaczący sposób wpływa na wysokość ceny.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu