4/PN/2020                        							Torzym, 26.03.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/PN/2020, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 12

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy główki czyszczącej 3 mm, średnica cewnika 1,2 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy główek czyszczących 5 mm i 12 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu