4/PN/2020                        							Torzym, 26.03.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/PN/2020, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

zadanie 4, poz.1-3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

zadanie 4, poz.5-6

czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną, rozszerzoną skalą pomiarową 50(60) ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

zadanie 4, poz. 7

czy zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną czytelną skalą pomiarową w kontrastowym kolorze?

Odp. Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną czytelną skalą pomiarową w kontrastowym kolorze.

Zadanie 4, poz. 1-3,5-7,28,33,44-45,47-48,50,53,63-64

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,5-7,28,33,44-45,47-48,50,53,63-64 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 18, poz. 1,6-7,16-19

Czy zamawiający wydzieli poz.1,6-7,16-19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 18, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 18, poz. 6

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 18, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 18, poz. 6-7

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 18, poz. 6-7

czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 18, poz. 16

czy zamawiający dopuści pojemność 2 ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu