Torzym, 05.01.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 16/materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, majtki i rękawice/16. Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i rękawic

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Dotyczy zadanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycje 1-7): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycje 5-7): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w pieluchomajtek.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycje 5-7): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu 
i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację 
z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycje 5-7): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów 
o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycje 5-7): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, 
a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 1): oddychających majtek chłonnych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 65-85cm?

Odp.: Zamawiający wymaga majtek chłonnych o wymiarach co najmniej 55-85cm.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 2): oddychających majtek chłonnych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 80-110cm?

Odp.: Tak.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 3): oddychających majtek chłonnych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 100-135cm?

Odp.: Tak.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 4): oddychających majtek chłonnych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 120-160cm?

Odp.: Tak.

Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycje 1-4): pod pojęciem” 
„o podwyższonym poziomie chłonności” ma na myśli produkty o chłonności co najmniej 1400g?

Odp.: Zamawiający w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycje 1-4): pod pojęciem” „o podwyższonym poziomie chłonności” rozumie i wymaga produktów 
o chłonności co najmniej: S – 1200g, M – 1400g, L – 1500g, XL – 1600g.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 5): pieluchomajtek 
o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

Odp.: Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 5): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2000g.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 6): pieluchomajtek 
o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

Odp.: Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 6): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2200g.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 7): pieluchomajtek 
o poziomie chłonności co najmniej 2770g?

Odp.: Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 7): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2500g.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 7): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L 
o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp.: Nie.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycja 7): pieluchomajtki 
o rekomendowanym obwodzie 110 – 160cm?

Odp.: Nie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu