Torzym, 05.01.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 16/materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, majtki i rękawice/16. Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i rękawic

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytania dotyczące asortymentu:

Zadanie nr 2, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy o długości 200mb wycenioną za 1mb, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 2, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o wymiarach 3x75mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 2, poz.11-12:

Czy Zamawiający przez określenie „oddzielnie pakowane” rozumie opakowanie typu "flow - pack", tj. torebkę papierową  ze specjalną warstwą uszczelniającą, gwarantującą bezpieczne przechowanie wyrobu, a ponadto każdy kompres jest dodatkowo wewnątrz pakowany w papierową torebkę, pozwalającą na zachowanie jałowości wewnątrz indywidualnego opakowania?

Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu a’3szt?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 2, poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu 2x500szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 2, poz. 19-20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku chłonnego, który składa się z włókniny stanowiącej zewnętrzną warstwę kompresu oraz pulpy celulozowej umieszczonej wewnątrz? Pulpa celulozowa w znaczący sposób zwiększa właściwości chłonne kompresu czyniąc go kompresem o najwyższej chłonności.

Odp.: Tak.

Zadanie nr 2, poz. 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku chłonnego o wymiarach 10cm x 15cm?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 2, poz. 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości min. 10cm oraz długości 25mb w stanie rozciągniętym?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 2, poz. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 5,8cm x 8cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 2, poz. 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cm x 12cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 5, poz. 1-4:

Czy wyrób musi posiadać rozrywane szwy boczne, usprawniające ściąganie zużytego wyrobu, posiadające superabsorbent pochłaniający nieprzyjemny zapach, podwójny wkład chłonny?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 5, poz. 1-4:

Czy Zamawiający oczekując zaoferowania majtek chłonnych o podwyższonej chłonności wymaga zaoferowania produktów o minimalnych chłonnościach dla poszczególnych rozmiarów:

S – 1200g, M – 1400g, L – 1500g, XL – 1600g  (chłonności wg normy ISO 11 948-1)?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 5, poz. 5-7:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wypadaniu zawartości pieluchomajtek na zewnątrz?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5, poz. 1-7:

Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach  handlowych oraz jednostkowych pieluchomajtek oraz majtek chłonnych znajdowały się napisy w języku polskim?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 5, poz. 5-7:

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki we wszystkich rozmiarach pochodziły 
od jednego producenta?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych o AQL = 1,5, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 6, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z teksturowanymi palcami, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak.

Pytania dot. treści umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna, o której mowa w § 9 ust. 1 naliczana była od niezrealizowanej części dostawy, a nie zaś od wartości całej dostawy?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu