Torzym, 05.01.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 16/materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, majtki i rękawice/16. Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i rękawic

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 2, pozycja nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 3x75mm?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 2, pozycja nr 11, 12

Czy Zamawiający ma na myśli kompres pakowany pojedynczo w opakowanie zbiorcze a’2 szt.? Jeżeli tak czy Zamawiający  dopuści kompres pakowany łącznie a’2 szt.?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 2, pozycja nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w opakowaniu 2 x 500 szt. 
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 2, pozycja nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6cm x 7 cm lub 6cm x 8cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 2, pozycja nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10cm x 12 cm 
o kształcie:

Z systemem  aplikacji typu „ramka”, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 2, pozycja nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 25 cm z wkładem chłonnym w części środkowej, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 6, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie protein  ok. 89µg/g?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 6, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie protein  ok. 79µg/g?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych pudrowanych  
o powierzchni gładkiej?

Odp.: Nie.

Zadanie nr 6, pozycja nr 3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wyceny za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 7, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic a’200szt (XS-L)  oraz a’180szt ( XL) 
z wykonaniem wyceny za opakowanie a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 7, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wyceny za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 8, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wyceny za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie nr 8, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 290mm, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp.: Tak.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu