Torzym, 16.01.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/meble i sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Zakup w formie ratalnej i dostawa mebli i sprzętu medycznego wraz z ich ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, znajdujących się w wyremontowanych budynkach nr 2, 3 i 4 należących do Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą m.in.

a. stojaki do kroplówek – zadanie nr 2 poz. 13a:

- ze statywem o regulacji w zakresie 1400 – 2000 mm (co wydaje się optymalnym zakresem),
- na podstawie o średnicy 600 mm (zabezpiecza całkowicie stabilność stojaka, jednocześnie nie zajmuje zbyt dużo powierzchni podłogi,

Odp. Zamawiający dopuszcza stojaki o powyższych parametrach.

b. parawany medyczne  - zadanie nr 2 poz. 14:

- wykonane z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a może i lepsze od lakieru proszkowego),

- z wypełnieniem z tkaniny zmywalnej (z możliwością prania).

Pozostałe parametry parawanów zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu