Torzym, 16.01.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/meble i sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Zakup w formie ratalnej i dostawa mebli i sprzętu medycznego wraz z ich ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, znajdujących się w wyremontowanych budynkach nr 2, 3 i 4 należących do Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyłączy z zadania nr 2 fotel do dializ i utworzy osobne zadanie? Akceptacja umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, przez co znacznie wzrośnie konkurencyjność postępowania.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fotel do dializ z 4 kółkami blokowanymi indywidualnie? Akceptacja umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści fotel do dializ o podanych wymiarach:

- długość całkowita: 2450 mm

- szerokość całkowita: 830 mm

- szerokość siedziska? 630 mm

Reszta wymiarów zgodna z SIWZ.

Wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych o mogą być uznane za równoważne.

Odp.  Zamawiający dopuści fotel do dializ o podanych powyżej wymiarach.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu