Torzym, 16.01.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/meble i sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Zakup w formie ratalnej i dostawa mebli i sprzętu medycznego wraz z ich ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, znajdujących się w wyremontowanych budynkach nr 2, 3 i 4 należących do Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 2

Stolik zabiegowy:

Pdpkt 5  Czy Zamawiający dopuści:

-blat górny i dolny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

lub

- blat górny i dolny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

lub też

blat górny i dolny wykonany z płyty meblowej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Oraz

Czy Zamawiający dopuści zamiast uchwytu  do prowadzenia wózka -ergonomiczną rączkę połączoną z konstrukcją nośna, umieszczoną przy krótszym boku?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pdpkt 7

Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka bez uchwytu na worek:  (wysokość x szerokość x głębokość) 890x805x430 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Lub

Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka bez uchwytu na worek:  (wysokość x szerokość x głębokość) 880x750x430 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pdpkt 8

Czy Zamawiający dopuści kolor płyty HPL tylko w kolorze białym?

Odp. Zamawiający zmienia zapisy pdpkt 8 dotyczącego stoliku zabiegowego opisu przedmiotu zamówienia i wymaga blaty w kolorze jasny szary/ jasny popiel.

Pdpkt 9 i 10

Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie wózka jak i półki 30 kg?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Fotel do dializ

Pdpkt 3

Czy Zamawiający dopuści fotel który posiada regulację kąta pochylenia oparcia pleców w zakresie od 0 stopni do 75 stopni?

Odp. Zamawiający dopuści fotel który posiada regulację kąta pochylenia oparcia pleców w zakresie od 0 stopni do 75 stopni.

Czy Zamawiający dopuści fotel który posiada regulację kąta nachylenia segmentu nóg/podudzi w zakresie od 0 do -30 stopni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Wózek transportowy:

Ad.1 Proszę o sprecyzowanie w jakiej formie maja być półki?- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby był to  to blat w formie wyjmowanej tacy?

Odp. Zamawiający informuje, że półki w wózku transportowym powinny być zamontowane na stałe. Zamawiający nie wyraża zgody na blat w formie wyjmowanej tacy.

Ad.2 Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach półek 900x600 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Ad.3 Czy Zamawiający dopuści prześwit między półkami 700 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Ad.4 Czy Zamawiający dopuści wózek  o wysokości 1300 mm ?

Odp. Zamawiający dopuści wózek o wysokości 1300 mm.

AD.5 Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 125 mm?

Odp. Zamawiający dopuści koła o średnicy 125 mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu