Torzym, 16.01.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/meble i sprzęt medyczny/17, Nazwa zadania: Zakup w formie ratalnej i dostawa mebli i sprzętu medycznego wraz z ich ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, znajdujących się w wyremontowanych budynkach nr 2, 3 i 4 należących do Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) o szerokości 980 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) o długości 2130 mm, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

Odp. Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) o długości 2130 mm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) z leżem o szerokości 900 mm, co zapewnia większą powierzchnię dla leżącego pacjenta?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści łóżka z leżem o szerokości 900 mm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) dwusegmentowe z ruchomym tylko segmentem oparcia pleców?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome (segment pleców, uda i podudzia)?

Odp. Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome (segment pleców, uda i podudzia).

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.)  z regulacją segmentu uda w zakresie 0-45°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) z regulacją segmentu podudzia w zakresie 0-20°?

Odp. Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) z regulacją segmentu podudzia w zakresie 0-20°.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) z kołami o średnicy 125 mm?

Odp. Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) z kołami o średnicy 125 mm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) z barierkami bocznymi metalowymi, lakierowanymi proszkowo, montowanymi w specjalne tuleje pod ramą leża, składanymi wzdłuż ramy leża, o długości około 75% długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.)  ze szczytami wykonanymi z metalowej rury, pokrytej chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej hpl w kolorze buk?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) o długości 212 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) o długości 212 cm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) o długości 220 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 40-80 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, które umożliwiają dostawę łóżka z proponowanym zakresem wysokości leża.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) z leżem wypełnionym drewnianymi lamelami?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-72°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.)  z regulacją segmentu uda w zakresie 0-36°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.)  z regulacją segmentu uda w zakresie 0-35°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.)  łóżko z deklaracją zgodności zamiast certyfikatu CE, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.) , które nie jest wyrobem medycznym i nie posiada znaku CE?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.)  na nogach, bez kółek?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (76 szt.)  bez barierek bocznych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (76 szt.) z blatem bocznym o regulowanej wysokości w zakresie 760-1060 mm?

Odp. Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (76 szt.) z blatem bocznym o regulowanej wysokości w zakresie 760-1060 mm.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (76 szt.) z blatem bocznym składanym do boku szafki?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (76 szt.) z prześwitem pomiędzy skrzynką a szufladą 20 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (76 szt.) z kółkami wykonanymi z blachy ocynkowanej stalowej, z bieżnikiem termoplastycznym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (76 szt.) z kółkami wykonanymi z blachy ocynkowanej stalowej, z bieżnikiem termoplastycznym

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (20 szt.) o długości 220 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (20 szt.) z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (20 szt.) z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-72°?

Odp. Zamawiający dopuści łóżko (20 szt.) z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-72°.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (20 szt.)  z regulacją segmentu uda w zakresie 0-36°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (20 szt.)  z regulacją segmentu uda w zakresie 0-35°?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (20 szt.) z kołami tworzywowymi?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (20 szt.) z kołami o średnicy 50 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (20 szt.) z blatem bocznym wykonanym z płyty hpl, z możliwością jego regulacji za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (20 szt.) z blatem bocznym wykonanym z płyty hpl, z możliwością jego regulacji za pomocą sprężyny gazowej

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (20 szt.) z kółkami wykonanymi z blachy ocynkowanej stalowej, z bieżnikiem termoplastycznym, fi 50 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (20 szt.) z prześwitem pomiędzy skrzynką a szufladą 20 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (20 szt.) z wymiarem podstawy szafki zbliżonym do wymiarów zewnętrznych szafki (szerokość x głębokość)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) z główną konstrukcją łóżka wykonaną z profili o przekroju 4 x 2,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.), którego leże oparte jest na pantografie, zapewniającym stabilność łóżka oraz komfort pracy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) z regulacja wysokości leża w zakresie 380-810 mm (bez materaca)?

Odp. Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) z regulacja wysokości leża w zakresie 380-810 mm (bez materaca).

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu  przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) z regulacją elektryczną kąta nachylenia segmentu uda w zakresie 0-43°?

Odp. Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) z regulacją elektryczną kąta nachylenia segmentu uda w zakresie 0-43°.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) z regulacja segmentu podudzia w zakresie 0-20°?

Odp. Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) z regulacja segmentu podudzia w zakresie 0-20°.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) bez tworzywowej obudowy podwozia, która jest elementem zbędnym (wszelkie okablowanie oraz sterowniki znajdują się bezpośrednio pod leżem)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) bez osłon tworzywowych na elementach konstrukcyjnych pod szczytami?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) z barierkami bocznymi aluminiowo-tworzywami, dzielonymi?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) z realizacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem pilota przewodowego oraz panelu centralnego (brak sterowań w barierkach bocznych)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (5 szt.) wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

Odp. Zamawiający szczegółowo opisał parametry w SIWZ i je podtrzymuje.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (5 szt.) z kołami tworzywowymi?

Odp. Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (5 szt.) z kołami tworzywowymi.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (5 szt.) z kołami o średnicy 50 mm?

Odp. Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (5 szt.) z kołami o średnicy 50 mm.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (5 szt.) z blatem bocznym wykonanym z płyty hpl, z możliwością jego regulacji za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (5 szt.) z blatem bocznym wykonanym z płyty hpl, z możliwością jego regulacji za pomocą sprężyny gazowej.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (5 szt.) z kółkami wykonanymi z blachy ocynkowanej stalowej, z bieżnikiem termoplastycznym, fi 50 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (5 szt.) z prześwitem pomiędzy skrzynką a szufladą 20 cm?

Odp. Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (5 szt.) z prześwitem pomiędzy skrzynką a szufladą 20 cm.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  (5 szt.) z wymiarem podstawy szafki zbliżonym do wymiarów zewnętrznych szafki (szerokość x głębokość)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający pozwoli na składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu